ПРЕДМЕТНАЯ ЦИКЛОВАЯ КОМИССИЯ ХИРУРГИИ

МАТЕРИАЛЫ

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  ЗАНЯТИЙ

Специальность «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО»

1. СТЕРИЛИЗАЦИЯ КАК МЕТОД АСЕПТИКИ.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ – это уничтожение на изделиях медицинского назначения всех патогенных и непатогенных микроорганизмов, в том числе их споровых форм.

БЕЛЬЕ, ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ  стерилизуют по паровому методу Т -132, Р-2 атм, время – 20 минут.

Выделяют 3 способа закладки стерилизуемых изделий:

-ВИДОВАЯ -  материалы и инструменты одного вида.

- ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННАЯ – материалы и инструменты для одной операции или процедуры.

- УНИВЕРСАЛЬНАЯ – материалы и инструменты, необходимые для накрытия стерильного стола или для обеспечения работы перевязочного кабинета в течение 1 дня.

ХИРУРГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ стерилизуется:

- Изделия из металла, стекла и силиконовой резины – воздушным методом в сухожаровых шкафах Т -180,время -60 мин.

- Изделия из резины – паровой Т- 120, Р- 1,1, время 45 минут.

-  Термолабильные изделия  медицинского назначения (оптические), кардиостимуляторы, эндопротезы, изделия из полимерных металлов (резины, пластмассы) – газовая стерилизация. Стерилизующий агент – окись этилена, смесь ОБ, пары формальдегида в этиловом спирте.

- Эндоскопы и инструменты к ним – стерилизация растворами антисептиков.

Применяются стерилизующие средства: перекись водорода 6% - 360 минут, гигасепт – 10%- 600 минут, сайдекс 240 минут, хлоргаксидина биглюконат 2% - 20 минут, «КДИ» 5% - 2 часа, 10%- 1 час, СТЭН 10% - 60 минут, 5%- 240 минут. Стерилизацию проводят при полном погружении изделия в раствор. После выдержки в растворе промывают изделие стерильным физ раствором  ( 2 емкости) и используют по назначению или хранят в стерильных стерилизационных коробках.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ ШОВНОГО МАТЕРИАЛА.

Основным методом стерилизации является g-лучевая стерилизация в заводских условиях. В хирургических стационарах стерилизуют только шелк, капрон и лавсан. Нити стирают в теплой воде с мылом, просушивают в стерильной простыне, нарезают на лигатуры, наматывают на предметные стекла или катушки. Стерилизация проводится 4,8% растворе первомура 15 мин., должно быть полное погружение в стерильных емкостях. Затем шовный материал  промывают стерильным физ раствором с интервалом 15 минут, помещают в стерильные стеклянные банки с притертыми пробками и заливают 96% раствором спирта на 24 часа. Через 24 часа спирт меняют и проводят бактериологический контроль стерильности. При отрицательных результатах можно работать.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СТЕРИЛИЗАЦИИ

На сегодняшний день в мире существует три фундаментальных метода мониторинга всех видов стерилизации: биологический, химический, физический.

ФИЗИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ включает: протоколирование результатов, измерение давления,  измерение температуры,  таймеры.

Наиболее распространенным в мире методом контроля является применение химических индикаторов. По существующей международной классификации выделяют 6 классов химических индикаторов:

- Класс -Индикаторы процесса – обязательный элемент системы контроля, внешний индикатор для контроля экспозиции, подтверждает, что данная упаковка была подвергнута воздействию стерилянта, помогает разделять потоки обработанных и необработанных изделий в ЦСО.

- Класс - Индикаторы специального теста Боуи-Дика предназначены для контроля качества удаления воздуха из камеры автоклавов с вакуумной системой вытеснения.

- Класс - Однопараметрические индикаторы предназначены для измерения одной переменной в процессе стерилизации (например, достижение пиковой температуры, определяемого по плавлению химиката).

- Класс - Мультипараметрические индикаторы предназначены для одновременного контроля двух и более критических параметров цикла.

- Класс – Интегрирующие индикаторы (интеграторы) самый достоверный и информативный из существующих индикаторов. Имитирует работу соответствующего БИ – для экспресс-контроля результатов цикла.

- Класс – Эмулирующие индикаторы реагируют на все критические параметры данного стерилизационного цикла.

Золотым стандартом контроля стерильности являются БИ (биологические индикаторы). БИ представляет собой препарат из патогенных спорообразующих микроорганизмов, с известной высокой устойчивостью к данному типу стерилизационного процесса.

БИ применяются: во время валидации, во время ревалидации после сервиса или ремонта, после получения положительного результата БИ, в каждой загрузке при низкотемпературных методах стерилизации, в каждой загрузке, в которой присутствуют имплантируемые изделия.

ФОРМЫ БИ: суспензия спор, полоски со спорами, БИ «все в одном», Рапид БИ «все в одном». Полоски со спорами требуют лаборатории, результат через 5-7 дней. БИ «все в одном» результат через 48 часов. БИ индикаторы 3М Аттест Рапид позволяет определить несостоятельность стерилизации через 4 часа.

2. АНТИСЕПТИКА

Антисептика – комплекс лечебно-профилактических мероприятий, направленных на ликвидацию микроорганизмов в ране, патологическом очаге и организме в целом.

Антисептика делится на виды: механическая, физическая, химическая, биологическая.

МЕХАНИЧЕСКАЯ АНТИСЕПТИКА – это уничтожение микроорганизмов механическими методами. Механические методы являются основными. К ним относятся:

- ТУАЛЕТ РАНЫ – удаление гнойного экссудата, сгустков, очищение раневой поверхности и кожи.

- ПХО – позволяет превратить инфицированную рану в рану стерильную за счет иссечения краев, стенок и дна раны вместе  с инородными телами и зонами некроза. ПХО – основной способ лечения инфицированных ран.

- ВТОРИЧНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РАНЫ – иссечение нежизнеспособных тканей, удаление инородных тел, гематом, вскрытие карманов и затеков.

ФИЗИЧЕСКАЯ АНТИСЕПТИКА – это уничтожение микроорганизмов с помощью физических методов. К ним относятся:

- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИГРОСКОПИЧЕСКОГО ПЕРЕВЯЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА – введение в рану гигроскопического материала значительно увеличивает объем эвакуированного экссудата. Обычно используют марлю, из которой приготавливают тампоны, шарики и салфетки различных размеров.

- ГИПЕРТОНИЧЕСКИЕ РАСТВОРЫ – для улучшения оттока из раны используют гипертонические растворы. Чаще всего используют 10% раствор хлорида натрия, в детской практике применяют 5% раствор хлорида натрия.

- ДРЕНИРОВАНИЕ – этот метод применяется при лечении всех видов ран, после большинства операций на грудной и брюшной полости. Различают  три основных вида дренирования: пассивное, активное, проточно-промывное.

Для пассивного дренирования  используют полоски перчаточной резины, так называемый «сигарообразный дренаж», когда внутрь резиновой перчатки или ее пальца вводится тампон, смоченный антисептиком, резиновые и полихлорвиниловые трубки.

При активном дренировании в области наружного конца дренажа создается отрицательное давление. Для этого к дренажам прикрепляются специальная пластмассовая гармошка, резиновый баллончик или специальный электрический отсос.

При проточно-промывном дренировании в рану устанавливают не менее 2 дренажей. По одному из них постоянно в течение суток осуществляется введение антисептического раствора, а по другому она вытекает. Такой метод используется при лечении остеомиелита, перитонита (перитонеальный диализ).

- СОРБЕНТЫ- в рану вводят вещества, которые адсорбируют на себя токсины. К таким веществам относятся полифепан, различные угли, используемые для гемосорбции и гемодиализа.

- ФАКТОРЫ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ – это промывание и высушивание раны, обработка раны пульсирующей струей раствора антисептика или антибиотика, вакуумная обработка раны.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА -  ультразвуковая и лазерная обработка раны.

ХИМИЧЕСКАЯ АНТИСЕПТИКА  - это уничтожение микроорганизмов в ране, патологическом очаге или организме больного и в среде вокруг него с помощью различных химических веществ.

ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ ХИМИЧЕСКИХ АНТИСЕПТИКОВ:

1) ГРУППА ГАЛОИДОВ: ЙОД 1-5-10% спиртовая настойка, используется для обрабобтки кожи вокруг раны при перевязке, для обработки ссадин, царапин, поверхностных ран.

ЙОДИНОЛ 1% раствор – для промывания ран, полоскания зева.

ЙОДОНАТ, ЙОДОПИРОН 1% раствор для обработки операционного поля.

ПОВИДОЙ-ЙОДИН 0,1-1% раствор для обработки кожи при перевязках и операции, а так же обработки ран (аэрозоль).

2) СОЛИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ

НИТРАТ СЕРЕБРА 0,1-2% раствор для промывания конъюнктивы, слизистых оболочек, 5-20% для обработки избыточных грануляций.

ПРОТОРГОЛ, КОЛЛАРГОЛ – для смазывания слизистых оболочек, промывания мочевого пузыря.

3)СПИРТЫ

ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ 79% - антисептическое действие, 96% - дубящее действие. Применяется для обработки рук хирурга, краев раны при перевязке.

- КРАСИТЕЛИ

БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ 1-2% спиртовой или водный раствор для обработки поверхностных ран, ссадин, слизистой полости рта, кожи.

МЕТИЛЕНОВЫЙ СИНИЙ 1-2% чпиртовой или водный растворы для обработки поверхностных ран, ссадин, слизистой полости рта, кожи, 0,2% раствор для промывания ран.

- КИСЛОТЫ

БОРНАЯ КИСЛОТА -2-4% раствор обладает кератолитическим действием, входит в состав присыпок, мазей.

- ОКИСЛИТЕЛИ

ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА -3% раствор для промывания гнойных ран.

ПЕРМАНГАНАТ КАЛИЯ 2-5% раствор используется для лечения ожогов и пролежней, 0,02-0,1% раствор для промывания ран и слизистых оболочек.

- ДЕТЕРГЕНТЫ

ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТ 0,5% спиртовой раствор используется для обработки рук хирурга и операционного поля, 0,1-0,2% водный раствор для промывания ран и слизистых оболочек, лечения гнойных ран.

ДЕГМИН, ДЕГМИЦИД используется для обработки рук, операционного поля.

- ПРОИЗВОДНЫЕ НИТРОФУРАНА

ФУРАЦИЛИН  - раствор 1:5000 для лечения гнойных ран, промывания ран и слизистых.

ЛИФУЗОЛЬ- для лечения поверхностных ран.

ФУРАДОНИН, ФУРАГИН, ФУРАЗОЛИДОН – «уроантисептики»

- ПРОИЗВОДНЫЕ ХИНОКСАЛИНА

ДИОКСИДИН 0,1-1% РАСТВОР ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ ГНОЙНЫХ РАН, СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК. При сепсисе и тяжелых инфекциях может вводиться в/в капельно.

- ПРОИЗВОДНЫЕ НИТРОИМИДАЗОЛА

МЕТРАНИДАЗОЛ – эффективен в отношении простейших, бактероидов и ряда анаэробов.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ АНТИСЕПТИКА

Биологическая антисептика разделяется на два вида:

- Вещества биологического происхождения, непосредственно воздействующие на микроорганизмы – биологическая антисептика прямого действия:

- антибиотики,

- протеолитические ферменты (трипсин, химотрипсин, террилитин, мазь «Ируксол»), - средства пассивной иммунизации (противостолбнячная сыворотка, противостолбнячный g-глобулин, противогангренозная сыворотка,

- антистафилококковый, антистрептококковый анти-коли, поливалентный  бактериофаги, - - антистафилококковая гипериммунная плазма).

- Вещества и методы, оказывающие воздействие на организм больного, стимулирует способности по уничтожению микроорганизмов – биологическая антисептика опосредованного действия. К ним относятся:

-  методы стимуляции неспецифической резистентности (кварцевание, витаминотерапия, полноценное питание, ультрафиолетовое и лазерное облучение крови, переливание крови и ее компонентов),

- вещества, стимулирующие неспецифический иммунитет: (препараты вилочковой железы- Тималин, Т-активин), продигиозан, левамизол),

-препараты, стимулирующие специфический иммунитет – стафилококковый и столбнячный анатоксин.

3. АНЕСТЕЗИЯ ОБЩАЯ - искусственно вызванное обратимое торможение ЦНС, сопровождающееся утратой сознания, чувствительности, мышечного тонуса и некоторых видов рефлексов.

Классификация.

1. по факторам, влияющим на ЦНС: -	фармакодинамический- действие фармакологических веществ;

электронаркоз - действие электрическим полем; гипнонаркоз - воздействие гипнозом.

2.	по способу введения препаратов: ингаляционный- введение препаратов через дыхательные пути: масочный, эндотрахеальный, эндобронхиальный. неингаляционный — введение анестетиков, минуя дыхательне пути: в/венный, в/м, ректальный, подкожный, пероральный, внутри брюшинный.

3.	по количеству используемых препаратов:  мононаркоз — использование одного наркотического средства;

- смешанный - одновременное использование двух и более наркотических препаратов;

- комбинированный - использование на разных этапах операции различных наркотических веществ или сочетание наркотиков с веществами, избирательно действующими на некоторые функции организма.

4.	по применению на разных этапах операции:  вводный - кратковременный, быстро наступающий без фазы возбуждения; поддерживающий(главный,основной) - применяется на протяжении всей операции;

- базисный (базис-нар коз) - на его фоне применяются другие виды обезболивания; дополнительный — добавление к основному наркозу действия другого вещества.

ВИДЫ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ:

ИНГАЛЯЦИОННЫЙ НАРКОЗ:

- масочный наркоз применяется при малотравматичных непродолжительных  операциях., - эндотрахеальный наркоз в настоящее время является основным видом ингаляционного наркоза при выполнении обширных, травматичных полостных операций, требующих миорелаксации. При этом способе наркотическая смесь подается непосредственно в трахеобронхиальное дерево, минуя полость рта и верхние дыхательные пути. Для осуществления эндобронхиального наркоза проводится интубация трахеи.

- эндобронхиальный наркоз используется при некоторых операциях на легких.

Изолированно ингаляционный наркоз для больших полостных  операций не применяется. В настоящее время наиболее надежным, управляемым и универсальным способом общей анестезии является КОМБИНИРОВАННЫЙ ИНТУБАЦИОННЫЙ НАРКОЗ. Последовательность проведения наркоза: премедикация, вводный наркоз (барбитураты), введение миорелаксанта (дитилин), интубация трахеи, основной наркоз (смесь закиси азота, кислорода, фторотана), введение нейролептиков.

ВНУТРИВЕННАЯ АНЕСТЕЗИЯ

Условно во всей внутривенной анестезии можно выделить собственно внутривенный наркоз, центральную анальгезию, нейролептанальгезию и атаральгезию.

Для в/ анестезии используются следующие препараты:

- барбитураты (гексенал, тиопентал натрия) используются для вводного наркоза и кратковременного наркоза при небольших операциях,

-  пропанидид – небарбитуратовый анестетик ультракороткого действия используется для индукции, а так же при кратковременных операциях и эндоскопических исследованиях,

- кетамин обладает большой терапевтической широтой действия и малой токсичностью. Анальгезия наступает через 1-2 минуты после введения препарата.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АНАЛЬГЕЗИЯ – в основу положен принцип многокомпонентности общей анестезии. При этом анальгезии отводится доминирующая роль. Выраженная анальгезия достигается введением наркотических анальгетиков. Кроме наркотических анальгетиков используются средства для вводного наркоза,  миорелаксанты, ИВЛ.

НЕЙРОЛЕПТАНАЛЬГЕЗИЯ – метод в/в анестезии, основанный на комбинированном применении мощного нейролептика дроперидола и наркотического анальгетика фентанила. Преимуществами метода является своеобразное действие на ЦНС, характеризующееся быстрым наступлением безразличия к окружающему, отсутствием двигательного беспокойства, снижением выраженности вегетативных и метаболических реакций на хирургическую агрессию.

ПОДГОТОВКА К АНЕСТЕЗИИ (ПРЕМЕДИКАЦИЯ)

ПРЕМЕДИКАЦИЯ – введение медикаментозных средств перед операцией с целью снижения частоты интра- и послеоперационных осложнений.

Премедикация необходима для решения нескольких задач:

-снижение эмоционального возбуждения,

- нейровегетативная стабилизация,

-снижение реакций на внешние раздражители,

- создание оптимальных условий для действия анестетиков,

- профилактика аллергических реакций,

-  уменьшение секреции желез.

ПЕРЕД ЭКСТРЕННОЙ ОПЕРАЦИЕЙ больным вводят промедол 2%-1 мл, атропин – 0,01 мг/кг. По показаниям возможно введение дроперидола или антигистаминных средств.

ПЕРЕД ПЛАНОВОЙ ОПЕРАЦИЕЙ обычная схема премедикации включает в себя:

- На ночь накануне снотворное (фенобарбитал 2 мг/кг и транквилизатор (феназепам 0,02мг/кг).

- Утром 7 утра (за 2-3 часа до операции) – дроперидол (0,07 мг/кг), диазепам (0,14 мг/кг).

- За 30 минут до операции – промедол 2% - 1,0, атропин (0,01 мг/кг), димердол ().3 мг/кг).

- Подготовка пациента к наркозу.

- проверить проходимость носовых ходов, подвижность шеи, нижней челюсти;

- санировать полость рта;

- выяснить наличие аллергических и хронических заболеваний;

- проверить пульс, АД, температуру тела;

- обеспечить исследование крови, мочи, электролитного, водного, кислотно-щелочного баланса, анализ крови на группу, резус-принадлежность;

- поставить очистительную клизму вечером или за 2ч до операции по назначению врача;

- контролировать соблюдение запрета на прием пищи и воды;

- обеспечить опорожнение мочевого пузыря перед операцией;

- провести вечернюю и утреннюю премедикацию по назначению врача.

4. КРОВОТЕЧЕНИЕ.

КРОВОТЕЧЕНИЕ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ.

Кровотечение (haemorragia) – это истечение (выхождение) крови из просвета кровеносного сосуда вследствие его повреждения или нарушения проницаемости его стенки

КЛАССИФИКАЦИЯ КРОВОТЕЧЕНИЙ

АНАТОМИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

Артериальное кровотечение

Венозное кровотечение.

Капиллярное кровотечение.

Паренхиматозное кровотечение.

ПО МЕХАНИЗМУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

- кровотечение при механическом повреждении (разрыве) стенки сосуда.

- кровотечение при аррозии (разрушении, изъязвлении, некрозе) сосудистой стенки вследствие какого-либо патологического процесса. Такие кровотечения бывают при воспалительном процессе, распаде опухоли, ферментативном перитоните.

- кровотечения при нарушении проницаемости сосудистой стенки на микроскопическом уровне. Повышение проницаемости сосудистой стенки наблюдается при таких заболеваниях, как авитаминоз С, болезнь Шенлейн-Геноха (геморрагический васкулит), уремия, скарлатина, сепсис.

ПО ОТНОШЕНИЮ К ВНЕШНЕЙ СРЕДЕ: наружное кровотечение, внутреннее кровотечение: явное, скрытое.

ПО ВРЕМЕНИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ: первичные, вторичные: ранние, поздние.

ПО ТЕЧЕНИЮ: Острое, хроническое

ПО СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ КРОВОПОТЕРИ: легкая, средняя, тяжелая и массивная.

КРОВОПОТЕРЯ, ЕЕ ВИДЫ (СТЕПЕНЬ)

- Легкая степень – потеря до 10-12% ОЦК (500-700 мл).

- Средняя степень – потеря до 15-20% ОЦК (1000-1400 мл).

- Тяжелая степень – потеря 20-30% ОЦК (1500-2000 мл).

-  Массивная кровопотеря – потеря более 30% ОЦК (более 2000 мл).

4. ДИАГНОСТИКА КРОВОТЕЧЕНИЙ.

Местные симптомы кровотечения

При легочном кровотечении наблюдается кровохарканье или изо рта и носа выделяется пенящаяся кровь.

При пищеводном и желудочном кровотечении возникает рвота кровью или типа «кофейной гущи».

Кровотечение из желудка, желчевыводящих путей и двенадцатиперстной кишки обычно проявляется дегтеобразным стулом – мелена.

Малиновая, вишневая или алая кровь может появляться в кале при различных источниках кровотечения в толстой или прямой кишке.

Кровотечение из почек проявляется алой окраской мочи – гематурия.

При кровотечении в плевральную полость (гемоторакс) отмечается притупление перкуторного звука над соответствующей поверхностью грудной клетки, ослабление дыхания, смещение средостения, а также явления дыхательной недостаточности.

При кровотечении в брюшную полость (гемоперитонеум) – вздутие живота, ослабление перистальтики, притупление перкуторного звука в отлогих местах живота, а иногда и симптомы раздражения брюшины.

Кровотечение в область сустава (гемартроз) проявляется увеличением сустава в объеме, резкой болезненностью, нарушением функции. Кровоизлияния и гематомы обычно проявляются припухлостью и выраженным болевым симптомом.

Специальные методы диагностики: диагностические пункции, эндоскопия, ангиография, УЗИ, рентгеновское исследование, компьютерная томография (КТ), исследование ядерно-магнитного резонанса (ЯМР).

Диагностические пункции

- Пункция плевральной полости – при подозрении на гемоторакс.

- Пункция сустава – при подозрении на гемартроз.

- Пункция брюшной полости (или лапароцентез) при подозрении на гемоперитонеум.

- Люмбальная пункция для диагностики внутричерепных кровоизлияний и гематом.

- Пункция заднего свода влагалища – при подозрении на разрыв кисты яичника или нарушенную внематочную беременность.

Эндоскопические методы

- При кровотечении в просвет ЖКТ выполняется эзофагогастродуоденоскопия или колоноскопия.

- При гематурии – цистоскопия.

- При гемартрозе – артроскопия.

- При кровотечении в брюшную или грудную полость – лапаро- или торакоскопия состветственно.

ОБЩИЕ СИМПТОМЫ КРОВОТЕЧЕНИЯ

Классические признаки кровотечения: бледные влажные кожные покровы,  тахикардия, снижение артериального давления.

Жалобы: слабость, головокружение, особенно при подъеме головы, «темно в глазах», «мушки» перед глазами, чувство нехватки воздуха, беспокойство, тошнота.

При объективном исследовании: бледные кожные покровы, холодный пот, акроцианоз, гиподинамия,

заторможенность и другие нарушения сознания, тахикардия, нитевидный пульс,  снижение АД, одышка,

снижение диуреза.

Приблизительная величина кровопотери определяется по «шоковому» индексу Альговера, равному частному от деления частоты пульса на величину систолического АД. При потере 20-30% ОЦК индекс Альговера соответствует 1,0, при потере более 30% - 1,5, при потере более 50% - 2,0.

ТАКТИКА ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ:

1. Решение вопроса о показаниях к операции и возможности остановить кровотечение механическим путем.

- Решение вопроса о возможности оказания местного гемостатического действия (коагуляция сосуда на дне язвы, введение холодных гемостатических растворов, использование местных факторов биологической природы).

- Комплексное консервативное лечение.

КОМПЛЕКСНАЯ ГЕМОСТАТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ:

1. Заместительная терапия (замещение ОЦК и массы эритроцитов). При проведении заместительной терапии прежде всего следует учитывать объем кровопотери (табл.1).

- Собственно гемостатическая терапия (использование химических и биологических методов общего действия).

- Борьба с ацидозом (переливание 150-300 мл 4% раствора соды).

- Симптоматическая терапия,  направленная на поддержание функции основных органов и систем организма ( прежде всего сердечно-сосудистой, легких и почек).

5.ГЕМОСТАЗ

СПОСОБЫ ВРЕМЕННОЙ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ

Временные способы остановки кровотечения: наложение жгута, пальцевое прижатие артерий, максимальное сгибание или возвышенное положение конечности, давящую повязку, тампонаду раны, наложение зажима на кровоточащий сосуд, временное шунтирование.

СПОСОБЫ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ

Способы окончательной остановки кровотечения в зависимости от природы применяемых методов делятся на механические, физические (термические), химические и биологические.

Механические методы

А) ПЕРЕВЯЗКА СОСУДА. Сосуды перевязывают при ПХО раны, во время любых хирургических операций. Различают два вида перевязки сосудов: перевязка сосуда в ране, перевязка сосуда на протяжении.

Б) ПРОШИВАНИЕ СОСУДА

В) ЗАКРУЧИВАНИЕ, РАЗДАВЛИВАНИЕ СОСУДОВ

В) ТАМПОНАДА РАНЫ, ДАВЯЩАЯ ПОВЯЗКА

Г) ЭМБОЛИЗАЦИЯ СОСУДОВ

Введение искусственного эмбола (спираль, химическое вещество: спирт, полистирол), закрывающий просвет сосуда и вызывающий быстрый его тромбоз.

Д) СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ С КРОВОТЕЧЕНИЕМ: спленэктомия при паренхиматозном кровотечении из селезенки, резекция желудка при кровотечении из язвы или опухоли, лобэктомия при легочном кровотечении, кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода-  зонд Блэкмора

Е) СОСУДИСТЫЙ ШОВ И РЕКОНСТРУКЦИЯ СОСУДОВ– только при этом способе в полном объеме сохраняется кровоснабжение тканей.

Физические методы.

А)ВОЗДЕЙСТВИЕ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

МЕСТНАЯ ГИПОТЕРМИЯ: в раннем послеоперационном периоде на рану на 1-2 часа укладывают пузырь со льдом,  при носовом кровотечении (пузырь со льдом на область переносицы), при желудочном кровотечении (пузырь со льдом на эпигастральную область).

При желудочном кровотечении возможно также введение холодных (4 С) растворов в желудок через зонд (обычно при этом используют химические и биологические гемостатические средства).

КРИОХИРУРГИЯ.  Локальное замораживание используют при операциях на мозге, печени, при лечении сосудистых опухолей.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОРЯЧИХ РАСТВОРОВ:  в рану вводят салфетку с горячим физиологическим раствором и держат 5-7 минут, после удаления салфетки контролируют надежность гемостаза.

ДИАТЕРМОКОАГУЛЯЦИЯ: метод основан на применении токов высокой частоты, приводящих к коагуляции и некрозу сосудистой стенки в месте контакта с наконечником прибора и образованию тромба. Без диатермокоагуляции сейчас немыслима ни одна серьезная операция. Она позволяет быстро, без оставления лигатур (инородное тело) остановить кровотечение из мелких сосудов и оперировать таким образом на сухой ране. Исходя из соображений антибластики, электронож широко применяют в онкологической практике.

ЛАЗЕРНАЯ ФОТОКОАГУЛЯЦИЯ, ПЛАЗМЕННЫЙ СКАЛЬПЕЛЬ

Химические методы

МЕСТНЫЕ ГЕМОСТАТИЧЕСКИМЕ СРЕДСТВА

Перекись водорода. Применяют при кровотечениях в ране, действует за счет ускорения тромбообразования.

Сосудосуживающие средства (адреналин). Используют для профилактики кровотечения при экстракции зуба, вводят в подслизистый слой при желудочном кровотечении

Ингибиторы фибринолиза – эпсилон-аминокапроновая кислота. Вводится в желудок при желудочном кровотечении.

Препараты желатина (геласпон). Представляют из себя губки из вспененного желатина. Ускоряют гемостаз, используется при остановке кровотечения в операционной или случайной ране.

Воск. Используется тампонирующий его эффект. Воском «залепляют» поврежденные плоские кости черепа ( в частности. При операции трепанации черепа).

Карбазохром. Применяется при капиллярных и паренхиматозных кровотечениях. Уменьшает проницаемость сосудов, нормализует микроциркуляцию. Смоченные раствором салфетки прикладывают к раневой поверхности.

ГЕМОСТАТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА РЕЗОРБТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ

Гемостатические вещества резорбтивного действия вводятся в организм больного, вызывая ускорение процесса тромбирования в поврежденных сосудах.

Ингибиторы фибринолиза (эпсилон-аминокапроновая кислота).

Хлорид кальция – используется при гипокальциемии, так как ионы кальция – один из факторов свертывающей системы крови.

Вещества, ускоряющие образование тромбопластина – дицинон, этамзилат (кроме того, нормализуют проницаемость сосудистой стенки и микроциркуляцию).

Вещества специфического действия. Например, использование питуитрина при маточном кровотечении: препарат вызывает сокращение маточной мускулатуры, что уменьшает просвет сосудов матки и таким образом способствует остановке кровотечения.

Синтетические аналоги витамина К (викасол) Способствуют синтезу протромбин. Особо показан при нарушении функции печени (например при холемических кровотечениях).

Вещества, нормализующие проницаемость сосудистой стенки (аскорбиновая кислота, рутин, карбазохром).

Биологические методы

Местные биологические методы разделяются на два вида:

- использование собственных тканей организма, местное применение средств биологического происхождения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Применяются гомо- и гетерогенные компоненты плазмы крови (прежде всего факторы свертывающей системы), иногда с добавлением коллагена, который обладает собственной гемостатической активностью.

Тромбин – используется только местно! В порошкообразной форме или в растворе либо входит в состав других гемостатических средств (гемостатические губки, гемостатическая вата). В комплексе с другими биологическими и химическими средствами применяют при желудочном кровотечении (введение через зонд охлажденной смеси эпсилон-аминокапроновой кислоты, тромбина и фибриногена).

Фибриноген – в чистом виде в качестве гемостатического средства не применяется. Вместе с тромбином входит в состав местных гемостатичесих средств, фибриновых клеев. Последние обычно состоят из тромбина, фибриногена, солей кальция,ХШ фактора свертывающей системы и готовят из отдельных составляющих ex tempore. Клеи находят широкое применение, начиная с заклеивания ссадин и заканчивая остановкой кровотечений из печени, селезенки, легких. Выпускаются под различными наименованиями («Тиссель», «Берипласт», «Тиссукол»)

Гемостатическая губка – представляет из себя лиофилизированную плазму. Различные ее виды также содержат дополнительно тромбин, ионы кальция, иногда – ингибиторы фибринолиза (гемостатическая губка с аминокапроновой кислотой), антисептики (биологический антисептический тампон), могут иметь тканевую основу (гемостатическая марля). Применяются для остановки паренхиматозных и капиллярных кровотечений, обладают достаточно высокой гемостатической активностью.

Методы общего применения

Биологические методы общего применения представляют собой средства биологического происхождения, усиливающие тромбообразование: ингибиторы фибринолиза (трасилол, контрикал), фибриноген, переливание цельной крови (гемостатическая доза – 250 мл), переливание плазмы крови, переливание тромбоцитарной массы (особенно при заболеваниях, нарушающих количество и функцию тромбоцитов – болезнь Верльгофа), антигемофильная плазма, антигемофильный криопреципитат (применяют при лечении гемофилии А и В, болезни Виллебранда)

6.ИНФУЗИИ И ТРАНСФУЗИИ

ПОНЯТИЕ О ГРУППЕ КРОВИ

Группа крови – это сочетание нормальных иммунологических и генетических признаков крови, которое наследственно детерминировано и является биологическим свойством каждого индивидуума.

В практической медицине термин «группа крови», как правило, отражает сочетание эритроцитарных антигенов системы АВ0 и резус-фактора и соответствующих антител в сыворотке крови.

В групповой системе АВ0 антитела являются нормальным врожденным свойством плазмы крови. Эти антитела (агглютинины а и b) постоянно присутствуют в плазме крови человека, определенным образом сочетаясь с агглютининами (антигенами) эритроцитов.

АНТИГЕННАЯ СИСТЕМА АВ0

Система АВ0 является основной серологической системой, определяющей совместимость или несовместимость переливаемой крови. Ее составляют два генетически детерминированных агглютининогена (антигена) – А и В и два агглютинина (антитела) – a и b.

Агглютиногены А и В содержатся в строме эритроцитов, а агглютинины a и  b – в сыворотке крови. Агглютинин а является антителом по отношению к агглютиногену А, а агглютинин b по отношению к агглютиногену В. В эритроцитах и сыворотке крови одного человека не может быть одноименных агглютиногенов и агглютининов. При встрече одноименных антигенов и антител возникает реакция изогемагглютинации. Именно эта реакция является причиной несовместимости крови при гемотрансфузии.

В зависимости от сочетания в эритроцитах антигенов А и В (и соответственно в сыворотке антител а и b) все люди разделяются на четыре группы.

АНТИГЕННАЯ СИСТЕМА РЕЗУС-ФАКТОРА

Резус-фактор был открыт К.Ландштайнером и А.С.Винером. Он встречается у 85% людей , а у 15% отсутствует. В настоящее время известно, что система резус-фактора достаточно сложна и представлена 6 антигенами. Роль резус-фактора при гемотрансфузии, а также при беременности крайне велика. Ошибки, приводящие к развитию резус-конфликта, вызывают тяжелые осложнения, а иногда и смерть больного.

РЕАКЦИИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ПЕРЕЛИВАНИЕМ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ

А)  КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА И ЛЕЧЕНИЕ РЕАКЦИЙ, ВЫЗВАННЫХ ПЕРЕЛИВАНИЕМ КРОВИ, ЭМ, НЕСОВМЕСТИМЫХ ПО ГРУППОВЫМ ФАКТОРАМ ПО СИСТЕМЕ АВ0.

ПРИЧИНА таких реакций – невыполнение правил, предусмотренных инструкциями по переливанию крови, методике определения крови по системе АВ0 и проведении проб на совместимость.

Развитие гемотрансфузионного шока. Начальные клинические признаки гемотрансфузионного шока как осложнения этой реакции могут появиться непосредственно во время гемотрансфузии или вскоре после нее и проявляются кратковременным возбуждением, болями в груди, животе, пояснице. В дальнейшем постепенно нарастают циркуляторные нарушения, характерные для шокового состояния (тахикардия, гипотензия), развивается картина массивного внутрисосудистого гемолиза (гемоглобинемия, гемоглобинурия, билирубинемия, желтуха)  и острого нарушения функции почек и печени. Если шок развивается во время оперативного вмешательства под общим обезболиванием то клиническим признаками могут быть выраженная кровоточивость из операционной раны, стойкая гипотония, при наличии мочевого катетера – появление мочи темно-вишневого или черного цвета.

Тяжесть клинического течения шока в значительной мере зависит от объема перелитых несовместимых эритроцитов, при этом существенную роль играет характер основного заболевания и состояние пациента перед гемотрансфузией.

ЛЕЧЕНИЕ: прекратить переливание крови, ЭМ, проведение массивного плазмафереза (около 2-2,5л) с целью удаление свободного гемоглобина, продуктов деградации фибриногена с замещением удаленных объемов свежезамороженной плазмы или ею в сочетании с коллоидными плазмозаменителями;

Для уменьшения осаждания продуктов гемолиза в почках необходимо поддерживать диурез с помощью 20% раствора маннитола и фуросемида (100 мг однократно до 1000 мг/сут). Коррекиця КЩС 4% раствором гидрокарбоната натрия. С целью поддержания  ОЦК и стабилизации АД  применяют реологические растворы (реополиглюкин, альбумин).Десенсибилизирующая терапия: антигистаминные, кортикостероиды( не менее 30 мг/кг). Сердечно-сосудистые средства. Если консервативная терапия не предотвращает развития ОПН – показано проведение гемодиализа.

Б) РЕАКЦИИ, ВЫЗВАННЫЕ ПЕРЕЛИВАНИЕМ КРОВИ, НЕСОВМЕСТИМОЙ ПО РЕЗУС-ФАКТОРУ И ДРУГИМ СИСТЕМАМ АНТИГЕНОВ ЭРИТРОЦИТОВ.

При гемотрансфузии наиболее важное клиническое значение  после группы крови системы АВ0 имеет антиген системы Резус Rh(D). Кроме групповых факторов системы АВ0 и резус-фактора Rh (D) причиной реакций при переливании крови, хотя и реже, могут явиться другие антигены системы Резус: rh (C),  rh (E), hr(c ), hr (e), а так же антигены Келл, Даффи, Кидд и других систем.  Они возникают как у резус-отрицательных, так и у резус-положительных лиц, иммунизированных в результате беременности или повторных переливаний крови.

Клинические проявления этого вида реакций отличаются более поздним началом, менее бурным течением, замедленным или отсроченным внутрисосудистым гемолизом, что зависит от вида иммунных антител и их титра.

Принципы терапии те же, что и при лечении внутрисосудистого гемолиза, вызванного переливанием крови, эритроцитной массы, несовместимых по групповым факторам по системе АВ0.

Причиной таких реакций в подавляющем большинстве случаев является недостаточный учет акушерского и трансфузионного анамнеза, а также невыполнение или нарушение других правил, предупреждающих несовместимость при гемотрансфузии.

В) ПОСТТРАНСФУЗИОННЫЕ РЕАКЦИИ И ОСЛОЖНЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С КОНСЕРВИРОВАНИЕМ И ХРАНЕНИЕМ КРОВИ, ЭМ.

ГИПОКАЛЬЦЕМИЯ развивается при трансфузиях больших доз крови и плазмы (особенно при большой скорости переливания), заготовленных с использованием натрия цитрата, который, связывая в кровеносном русле свободный кальций вызывает явление гипокальцемии.

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА, ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ГИПОКАЛЬЦЕМИИ: снижение уровня свободного кальция в крови приводит к артериальной гипотензии, повышению давления в легочной артерии и повышению ЦВД, появлению судорожных подергиваний мышц голени, лица, нарушению ритма дыхания с переходом в апноэ при высокой степени гипокальциемии. Субъективно нарастание гипокальцемии больные воспринимают вначале как неприятные ощущения за грудиной, мешающие вдоху. Во рту появляется неприятный привкус металла. Отмечаются судорожные подергивания мышц языка. Губ. При дальнейшем нарастании гипокальцемии – появление тонических судорог, нарушение дыхания вплоть до остановки. Нарушение ритма сердца – брадикардия – вплоть до асистолии.

ЛЕЧЕНИЕ. При появлении клинических признаков гипокальциемии - прекратить введение плазмы. Внутривенно ввести 10-20 мг глюконата кальция или 10 мл хлористого кальция, провести контроль ЭКГ.

ГИПЕРКАЛИЕМИЯ у реципиента может возникнуть при быстром (около 120мл/мин) переливании длительно хранившейся консервированной крови или ЭМ. Основным клиническим проявлением гиперкалиемии является развитие брадикардии вплоть до остановки сердца.

ПРОФИЛАКТИКА при использовании крови со сроком хранения свыше 15-20 дней   трансфузия должна проводиться капельно (50-70 мл/мин), отмытые эритроциты следует применять по показаниям.

СИНДРОМ МАССИВНЫХ ТРАНСФУЗИЙ возникает при замещении консервированной кровью за короткий период (менее 24 часов) одного ОЦК реципиента или в течение 3 ч – 50% ОЦК. Отрицательное влияние массивных трансфузий цельной крови выражается в развитии ДВС-синдрома. На вскрытии в органах обнаруживаются мелкие кровоизлияния, связанные с микротромбами, которые состоят из агрегатов эритроцитов и тромбоцитов. Нарушения гемодинамики возникают в большом и малом круге кровообращения, а также на уровне капиллярного, органного кровотока.

Для ПРОФИЛАКТИКИ  этого осложнения необходимо избегать переливания цельной крови. Следует стремиться к восполнению массивных кровопотерь заранее заготавливаемой с криоконсервированными эритроцитами, свежезамороженной плазмой, строить трансфузионную тактику на строгих показаниях к переливанию донорской крови.

7. ШОК- остро развивающийся синдром, характеризующийся резким  уменьшением капиллярного кровотока в различных органах и в тканях, недостаточным снабжением их кислородом и удалением из них продуктов обмена и проявляющийся тяжелыми нарушениями функции организма.

КЛАССИФИКАЦИЯ ШОКА. По этиологии выделяют: травматический шок (в результате закрытых, открытых (раневых), операционных повреждений; ожоговый; холодовой; электрический); геморрагический или гиповолемический (кровотечение, обезвоживание); гемотрансфузионный (переливание несовместимой крови); кардиогенный ( инфаркт миокарда, аритмия, острая сердечная недостаточность); инфекционно-токсический (инфекции, яды, токсические вещества); анафилактический (аллергическая реакция).

По времени развития: первичный, вторичный.

По степени тяжести: 1 степень (легкая), П (средняя), Ш (тяжелая), 1У степень ( терминальная)

ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ШОК -это остро развивающееся и угрожающее жизни состояние, которое наступает в результате тяжелой травмы и характеризуется прогрессивным  нарушением деятельности всех систем организма. Одним из наиболее тяжелых воздействий на организм механической силы является развитие травматического шока.

ФАЗЫ ТРАВМАТИЧЕСКОГО ШОКА.: эректильную и торпидную.

Эректильная фаза продолжается от нескольких минут до получаса. В этот период имеет место повышение чувствительности к внешним раздражителям, двигательное и речевое возбуждение, колебания артериального и венозного давления, бледность кожных покровов, учащение и нередко аритмия пульса, дыхания, активация обменных процессов. Пострадавший может быть возбужден, эйфоричен, не сознавать тяжести своего  состояния и полученных повреждений. Эта фаза кратковременная и на этапах медицинской эвакуации наблюдается редко.

Торпидная фаза продолжается от нескольких минут до многих часов. Характерно снижение реакции на окружающее вплоть до адинамии и безучастности, уменьшение степени выраженности кожных и сухожильных рефлексов, снижение артериального и венозного давления, учащение и уменьшение глубины дыхания, изменение цвета и состояния кожных покровов (бледность, цианоз, холодные ноги). Сознание может быть сохранено в результате централизации кровообращения.

СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ТРАВМАТИЧЕСКОГО ШОКА.

1 степень: вялость, бледность, ЧСС 100 в мин, АД 90-100 мм рт ст, дыхание учащено.

2 степень: заторможенность, бледность кожных покровов, ЧСС 120 в мин, АД 75-85 мм рт ст, выраженная одышка, диурез снижен.

3 степень: сопор, ступор, кожа бледная с сероватым оттенком, холодная, зрачки узкие, вялая реакция на свет, ЧСС 140-160 в мин, АД ниже 70 мм рт ст, дыхание поверхностное, неритмичное, анурия.

4 степень (терминальная, ): кома, могут быть судороги, кожа бледная или «мраморная», цианоз, холодный пот, зрачки широкие, на свет не реагируют, ЧСС 140-160 в мин, АД не определяется, дыхание поверхностное, неритмичное, анурия.

ПРИ ОКАЗАНИИ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ:

- временная остановка кровотечения;

- обезболивание: 1 вариант - в/в атропин 0,1% раствор – 0,5 мл, 1% раствор димедрола – 2-3 мл и седуксена (диазепама) 0,5% р-р 2 мл, хзатем медленно кетамин в дозе 1-2 мл/кг (при тяжелой черепно-мозговой травме кетамин не вводить).

2 вариант – в/в 0,1% раствора атропина – 0,5 мл, седуксена (диазепама) 0,5% р-р 2-3 мл и трамала (трамадола) (2-3 мл/кг или фентанила (0, 005% р-р – 2 мл).

- транспортная иммобилизация;

- восполнение кровопотери; при неопределяемом уровне АД скорость инфузии должна составлять 200-500 мл с таким расчетом, чтобы в течение 5-7 минут обеспечить определенный уровень АД. Состав и количество вводимых плазмозамещающих растворов зависит от величины  кровопотери и времени предстоящей госпитализации.

- Нормализация дыхания:

- при открытом пневматораксе – окклюзионная повязка;

- при напряженном пневматораксе – дренирование плевральной полости;

- при нарушении проходимости дыхательных путей – восстановление проходимости: тройной прием Сафара (без разгибания головы при повреждении шейного отдела позвоночника!), воздуховоды, интубация трахеи, коникотомия, санация ротовой полости и трахеобронхиального дерева.

ОЖОГОВЫЙ ШОК- разновидность травматического шока,  является ответной реакцией организма на сверхсильное болевое раздражение в результате ожога. Шок может возникнуть при ожогах П-1У степени, занимающих более 10% поверхности тела, или при ожогах  1 степени, превышающих 40-50% поверхности тела. Ожоговый шок продолжается от 1 до 3 суток, начинается в момент ожога. Для него характерна ярко выраженная эректильная фаза, которая обусловлена болевой импульсацией из ожоговой раны, вызывающей нарушение координирующей деятельности ЦНС, и непосредственным термическим поражением кожи и подлежащих тканей.

В процессе развития шока происходит перераспределение и депонирование крови, что сопровождается уменьшением ОЦК. Выход плазмы в поврежденные ожогам ткани значительно усугубляет эти тяжелые изменения, ОЦК продолжает уменьшаться.

Первые минуты после ожога характеризуется возбуждением, двигательным беспокойством. Пострадавшие жалуются на боли, стонут, мечутся. Сознание сохранено. Возбуждение вскоре сменяется вялостью. Нарушение гемодинамики проявляется тахикардией. Пульс ритмичный, удовлетворительного или слабого наполнения. У половины пострадавших максимальное АД остается нормальным, у некоторых кратковременно снижается. Нарушения периферического кровообращения проявляются бледностью кожных покровов, их холодностью и акроцианозом. Нарушениям микроциркуляции в периоде ожогового шока способствуют изменения периферической крови  - гемоконцентрация и увеличивающаяся в несколько раз вязкость.

Одним из ведущих признаков ожогового шока является нарушение функции почек, харктеризующееся олигурией или анурией, азотемией, протеинурией, появлением свободного гемоглобина в моче.

Выделяют три степени шока: легкую, тяжелую и крайне тяжелую.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ОЖОГОВОГО ШОКА

Эректильная фаза: больной возбужден, кожа гиперемирована, пульс напряжен, удовлетворительного наполнения, ад нормальное или повышено, дыхание учащено.

Торпидная фаза легкая: часто возбуждение, кожа нормальная, ЧСС 90-100 в мин, АД нормальное, дыхание нормальное.

Торпидная фаза тяжелая: заторможенность, кожа бледная, пульс 100-120 в мин, АД 95-90 мм рт ст, дыхание учащенное, поверхностное, температура понижена, рвота частая.

Крайне тяжелый: сознание спутано, кожа бледная с серым оттенком, ЧСС 120-140 в мин, АД 90-85 мм рт ст, дыхание частое, поверхностное, температура понижена, рвота частая.

ЛЕЧЕНИЕ ОЖОГОВОГО ШОКА   сходное с лечением травматического шока, однако имеет свои особенности. При ожогах наступает интенсивная транссудация плазмы в ткани, что приводит к выраженному отеку. Уже в первые часы после обширного ожога количество плазмы в крови уменьшается на 25-33% - кровь сгущается. Из-за уменьшения ОЦК и гемолиза нарастает тканевая гипоксия. Именно по этим причинам необходимы более интенсивная оксигенотерапия и переливание большого количества крови и кровезаменителей. В первые 2-3 часа надо ввести 0,8-1,2 л крови или плазмы, 1,5-2 литра солевых растворов, до 1литра 5% раствора глюкозы, до 1 л реополиглюкина. Важное значение имеет борьба с болью (введение наркотических препаратов, антигистаминных средств, проведение новокаиновых блокад). На фоне проведения противошоковой терапии больному необходим полный покой, в некоторых случаях даже следует отложить обработку ожоговых ран.

ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ШОК возникает вследствие острой кровопотери. Клиническая картина шока зависит от степени острой кровопотери. Для нее характерны слабость, головокружение. Кожа бледная, при значительной кровопотере крови покрыта холодным потом. Появляется тахикардия, снижается АД и ЦВД. При выраженной кровопотере могут наблюдаться расстройства сознания: вначале – беспокойство, возбуждение, при увеличении кровопотери – заторможенность. Сонливость (сопор). При большой потере крови снижается диурез, вплоть до анурии, отмечаются дыхательные расстройства в виде поверхностного или шумного дыхания. Расстройства микроциркуляции и изменения в свертывающей системе крови являются пусковым моментом к развитию ДВС- синдрома.

ДИАГНОСТИКА ВЕЛИЧИНЫ КРОВОПОТЕРИ крови основывается как на клинических, так и лабораторных данных, а также на специальных расчетах. При острой кровопотере происходит снижение гемоглобина и эритроцитов, а также гематокрита.Простым методом ориентировочного подсчета кровопотери является вычисление шокового индекса – индекса Альговера. Данная величина рассчитывается по формуле ШИ= ЧСС:АД систолическое (мм рт ст). В норме шоковый индекс равен 0,5. Увеличение его на 0,1 соответствует кровопотере 200 мл.

НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ:  остановка наружного кровотечения, возмещение ОЦК, медикаментозная терапия,  кислородотерапия

ВОЗМЕЩЕНИЕ ОЦК:

- пункция или катетеризация от одной до трех периферических вен при условии работы линейной бригады, от одной до трех периферических или подключичной и бедренной вен в условиях работы бригады интенсивной терапии,

- в/в струйное вливание среднемолекулярных декстранов (полиглюкин, полифер) не более 1500 мл, при продолжающемся кровотечении реополиглюкин не вводить – он может усилить кровотечение.

- при отсутствии среднемолекулярных декстранов – струйное в/в вливание гемодеза, желатиноля (не более 1500 мл) или полиионных кристаллоидных растворов; объем инфузии при этом должен превышать объем кровопотери в 3-4 раза.

Скорость инфузии при неопределяемом АД – 250-500 мл/мин. В первые 5-7 мин инфузионной терапии АД должно определяться. В дальнейшем скорость инфузии должна быть такой, чтобы поддерживать уровень АД 80-90 мм рт ст. При продолжающемся кровотечении АД выше 90 мм рт ст поднимать нельзя.

МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ:

- глюкокортикоидные гормоны – солу-медрол (метилпреднизолон) до 30 мг/кг.

- кальция хлорид 10% раствор 5-10 мл в/в 1 раз,

- вазопрессоры только в фазе децентрализации кровообращения – 1-2 мл на 400 мл плазмозамещающего раствора в/в,

- натрия гидрокарбонат 4-5% раствор 2-3 мл/кг

КИСЛОРОДОТЕРАПИЯ

- в первые 15-20 мин – 100% кислород через маску наркозного аппарата или ингалятора, в последующем – кислородно-воздушная смесь с содержанием 40% кислорода.

ТРАНСПОРТИРОВКА В СТАЦИОНАР с продолжением инфузионной терапии. При терминальном состоянии – СЛР.

8. ПРЕДОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД.

Предоперационный период начинается с момента поступления больного в хирургический стационар и продолжается до начала хирургического вмешательства. Он делится на:

- ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ,

- ПЕРИОД ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД имеет своей целью поставить диагноз и уточнить показания и противопоказания к операции, наметить метод операции и выбрать способ обезболивания, выявить осложнения и сопутствующие заболевания.

Для постановки диагноза проводятся:  лабораторные и инструментальные  исследования, контрастные и рентгенологические исследования, эндоскопические исследования, УЗИ, компьютерная томография, ЯМР, ПЭТ.

ПОДГОТОВКА БОЛЬНОГО К ПЛАНОВОЙ ОПЕРАЦИИ  к плановой операции заключается  в проведении профилактических мероприятий, направленных на предупреждение осложнений как во время оперативного вмешательства, так и в послеоперационном периоде. Они могут быть общие и специальные.

ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ прежде всего включают подготовку психики и общего физического состояния больного. Настроение пациента, его эмоции, чувства и мысли перед операцией могут непосредственно отразиться как на успехе самого хирургического вмешательства, так и на течении послеоперационного периода.Больные боятся умереть во время операции, боятся неэффективной анестезии, потери контроля над своим телом, беспокоятся по поводу исхода операции, боли и дискомфорта, возможных послеоперационных осложнений.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

ПОДГОТОВКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ: осмотр, общий анализ крови, б/х крови, измерение частоты пульса и АД, снятие ЭКГ , с учетом кровопотери заготовка крови, ее препаратов инструментальные и лабораторные методы исследования.

ПОДГОТОВКА ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: отказ от курения, ликвидация воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей, проведение дыхательных проб (Штанге и Сообразе),обучение больного правильному дыханию и откашливанию, флюорография грудной клетки или рентгенография.

ПОДГОТОВКА ЖКТ: санация полости рта, промывание желудка, отсасывание содержимого желудка,

питание накануне операции, постановка очистительных клизм.

ПОДГОТОВКА ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ: гигиеническая ванна или душ накануне, утром – бритье операционного поля, обработка кожи этиловым спиртом.

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ БОЛЬНЫХ К ЭКСТРЕННЫМ ОПЕРАЦИЯМ: больной должен быть подготовлен в кратчайший срок, больной осматривается врачом, делаются срочные анализы крови, мочи,

проводится частичная санитарная обработка, промывание желудка через зонд,  кожу в области операционного поля бреют сухим способом без намыливания.

9. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

Послеоперационным называется период лечения больного, начинающийся с момента окончания операции и длящийся до восстановления трудоспособности или выхода на инвалидность.

Периоды: ранний (3-5 дней), до выписки больного (2-3 недели),  отдаленный (до восстановления кровотечения, трудоспособности) – реабилитационный или выход на инвалидность.

ОСЛОЖНЕНИЯ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ.

Все осложнения можно разделить на ранние:  кровотечения, эвентрация, перитонит, гипостатическая пневмония, сердечно-сосудистая недостаточность, непроходимость кишечника на фоне пареза, тромбоэмболии, тромбофлебиты, аспирация рвотных масс, паротит,  свищи (лигатурные, кишечные).

ПОЗДНИЕ: послеоперационные грыжи,  спаечная кишечная непроходимость

НАБЛЮДЕНИЕ И УХОД ЗА ОПЕРИРОВАННЫМ БОЛЬНЫМ

А) ОПАСНОСТИ В ПЕРИОД ПРОБУЖДЕНИЯ ПОСЛЕ НАРКОЗА: вред операционной ране,  рвота, аспирация рвотных масс.

Б) НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПОВЯЗКОЙ- больной может срывать повязку, повязка может промокать, осуществляется контроль за дренажами.

В) НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ОБЩИМ СОССТОЯНИЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО БОЛЬНОГО

Состояние бывает: удовлетворительное, средней тяжести, тяжелое,  крайне тяжелое, соответствующее оперативному вмешательству, агонирующее.

Г) НАБЛЮДЕНИЕ И УХОД ЗА КОЖНЫМИ ПОКРОВАМИ. ПРОФИЛАКТИКА ПРОЛЕЖНЕЙ.

Д) НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМОЙ

Мед сестра должна вести постоянное наблюдение  за пульсом. Если у прооперированного больного частота пульса опережает рост температуры или имеется расхождение (температура снижается, а пульс учащается), это указывает на неблагоприятное течение послеоперационного периода.

Необходимо измерять АД, снижение которого может свидетельствовать о наличии кровотечения.

Возникновение тромбозов и эмболий у лиц пожилого и старческого возраста предупреждается:

- активностью поведения в постели,

- введение гепарина, низкомолекулярных гепаринов (клексана, кливарина, фрагмина, фраксипарина),

При заболеваниях сердца необходим мониторинг ЭКГ, АД, ЦВД, сердечного выброса,  газов артериальной крови, гематокрита, содержания калия и кальция в крови. Больной должен находиться в отделении реанимации в течение 72 часов после операции. Инфаркт миокарда чаще всего возникает на 2 или 3 сутки после операции. Сердечная недостаточность часто проявляется артериальной гипотонией или олигурией.

Е) НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ.

Частым осложнением в послеоперационном периоде является пневмония, развивающаяся вследствие уменьшения дыхательных экскурсий, задержки кашля.

Дыхательная недостаточность может быть обусловлена различными причинами: аспирацией мокроты или крови, остаточной мышечной слабостью после введения миорелаксантов. Активная профилактика дыхательной недостаточности позволяет свести к минимуму неблагоприятные последствия общей анестезии (снижение емкости и податливости легких, уменьшение ЖЕЛ и функциональной остаточной емкости легких). Наркотические анальгетики назначают в малых дозах и с малыми интервалами, чтобы достичь обезболивания без излишней сонливости. Устранение боли значительно облегчает дыхание.

ПРОФИЛАКТИКА ПНЕВМОНИИ:  дыхательная гимнастика, перкуссионный массаж, вакуумный массаж, полусидячее положение, равномерное согревание тела,  применение банок, проведение антибиотикотерапии, ингаляции щелочными растворами, назначение обезболивающих средств, дыхание увлажненным кислородом, надувание резиновых игрушек.

Ж) НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ

Сразу после операции обычно продолжает действовать правило «ничего внутрь». Прием пищи разрешают после полного восстановления сознания и функции кишечника.

Наиболее частыми осложнениями являются: послеоперационный парез кишечника, стоматиты, паротиты,

Необходимо проводить санацию полости рта путем частого полоскания, у тяжелобольных обрабатывать ее антисептическими растворами: 1:5000 р-ром фурациллина, 2% раствором борной кислоты,  0,1% раствором калия перманганата. Язык следует смазывать глицерином. Помочь почистить зубы. Для усиления слюноотделения можно дать пожевать лимон.

ПРИЧИНЫ АТОНИИ ЖКТ: операционная травма, наркоз, боль, нарушение водно-электролитного обмена при рвоте, поносе, нарушение иннервации (симпатэктомия, операции на головном и спинном мозге), интоксикация,  воспалительные процессы в брюшной полости,  неподвижность больного в послеоперационном периоде.

ЛЕЧЕНИЕ: до операции очистка кишечника и желудка, активное поведение больного (ЛФК, движения в кровати), в/в капельное введение калия хлорида, 10% раствора натрия хлорида,постановка клизм,введение газоотводной трубки,для улучшения работы кишечника откачивание желудочного содержимого через зонд, дренирование брюшной полости, проведение паранефральной новокаиновой блокады.

НАБЛЮДЕНИЕ И УХОД ЗА МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ. Наиболее частое нарушение – это задержка мочеиспускания. ПРИЧИНЫ: боязнь боли при сокращении мышц брюшной стенки, неумение мочиться лежа.

ЛЕЧЕНИЕ: позволить мочиться в привычном для него положении, грелка на проекцию мочевого пузыря,

небольшая теплая клизма, условные раздражители,катетеризация или постоянный катетер Фолея,

И) НАБЛЮДЕНИЕ ЗА НЕРВНОЙ СИСТЕМОЙ: нарушение сна, - психозы (частое злоупотребление алкоголем). Необходимо устранить причину, которой может быть: беспокойный сосед по палате, плохо застеленная кровать, вздутие кишечника, боль в ране, неудобная повязка, дренаж.

УХОД ЗА ДРЕНАЖАМИ И ЗОНДАМИ.

Дренажи устанавливают либо с лечебной целью (обеспечение оттока гноя, крови, экссудата, декомпрессия полости тела), либо с профилактической целью. Назогастральный зонд используют для декомпрессии желудка, т.е для отсасывания жидкости и газа. Аспирация через назогастральный зонд – важнейший компонент лечения кишечной непроходимости любой этиологии, в том числе паралитической.   Периодически зонд промывают физиологическим раствором (30-50 мл) или слегка изменяют его положение.

Длинные кишечные зонды устанавливают перед операцией или во время нее для декомпрессии растянутой и переполненной тонкой кишки, для облегчения ушивания брюшной стенки, фиксации кишечника в определенном положении. Аспирацию через длинный кишечный зонд проводят только в прерывистом режиме, используя малое разряжение. Для поддержания проходимости зонд время от времени промывают. Извлечение длинного кишечного зонда требует времени. Его ни в коем случае нельзя удалять одномоментно. Каждый час извлекают зонд на 15 см и прочно прикрепляют к носу или щеке, чтобы он не сместился в обратном направлении. Когда кончик зонда достигнет желудка, зонд можно удалить полностью

Дренаж общего желчного протока устанавливают для декомпрессии желчных путей и обеспечения оттока желчи при холангите, после ревизии общего желчного протока и холедохолитотомии.

В раннем послеоперационном периоде отложения желчи и кровяные сгустки легко удаляются при осторожном промывании  дренажа физиологическим раствором или водой. Перед удалением дренажа через него обязательно проводят холангиографию. После исследования дренаж на несколько часов подсоединяют к закрытой дренажной системе с пассивным оттоком. Если на холангиограмме нет отклонений, пережимают дренаж и наблюдают за больным в течение суток. Затем извлекают дренаж.

К дренированию плевральной полости прибегают при травмах груди для эвакуации воздуха или крови, после торакальных операций, при эмпиеме плевры, спонтанном пневмотораксе, ятрогенном пневмотораксе, а также для удаления опухолевого выпота при злокачественных новообразованиях. При дренировании плевральной полости используют либо водяной затвор, либо вакуумную дренажную систему. Пассивное дренирование с водяным затвором  эффективно при небольшом  количестве отделяемого. Сосуд с водой  устанавливают на 15 см ниже грудной клетки. Наружный конец дренажа опускают в сосуд на 1-2 см ниже уровня воды. Аспирационное дренирование показано при отделении большого количества жидкости или воздуха. Обычно достаточно  отрицательного давления 15-20 мм вод ст. Дренаж должен функционировать непрерывно, поэтому нужно следить за его проходимостью. Нельзя пережимать дренаж, особенно при выделении воздуха – это опасно, так как может развиться напряженный пневмоторакс. Дренажную систему располагают ниже кровати больного, чтобы предотвратить обратное поступление жидкости в плевральную полость.

10.ОПУХОЛИ

Опухоль – это местное патологическое разрастание тканей, не контролируемое организмом. Клетки опухоли имеют  особые биологические свойства, отличающие их от нормальных клеток по темпам роста, строению и характеру обмена веществ. Опухоли могут развиваться во всех органах и тканях организма. До сих пор нет единой общепринятой теории, объясняющей истинную причину их возникновения. Большинство ученых считает, что причинами возникновения опухолей может быть воздействие на организм многих факторов. Физических (ионизирующее, электромагнитное, ультрафиолетовое излучение), химических – канцерогенных  веществ ( высшие углеводороды, бензпирены, аминоазотистые соединения), хронических стрессов, вирусов, травм, хронических воспалительных процессов. Но какова бы ни была причина возникновения опухоли, она должна действовать продолжительное время или с периодичностью. Различают доброкачественные и злокачественные новообразования.

ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ. Характеризуются медленным ростом, отграничены от окружающих тканей капсулой, клетки опухоли не разносятся по организму с током крови или лимфы, т.е. они не дают метастазов. Доброкачественные опухоли не отражаются на общем состоянии больного до тех пор, пока не начнет сдавливать окружающие ткани, органы, нервные стволы, кровеносные сосуды, вызывая нарушение их функции. Доброкачественная опухоль может быть радикально удалена оперативным путем. Различают эпителиальные и неэпителиальные доброкачественные опухоли.

К ЭПИТЕЛИАЛЬНЫМ относятся: ПАПИЛЛОМА – опухоль, основой которой является соединительная ткань, покрытая эпителием. Встречается на коже, слизистых ЖКТ, мочевого пузыря, гортани. Папилломы могут быть различной формы ( в виде ворсинок, цветной капусты, бородавок, сосочков).

АДЕНОМА – развивается из желез и имеет строение того органа, из которого развивается (аденома предстательной железы, аденома щитовидной железы).

ПОЛИП – гладкие мягкие очаговые образования, растущие в просвет полого органа, возникает в результате усиленной пролиферации эпителия. Различают множественные и  одиночные полипы.

НЕЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ ОПУХОЛИ соединительнотканного происхождения. ФИБРОМА состоит из волокнистой соединительной ткани с небольшим количеством сосудов и эластичных волокон.  Располагаются в коже, подкожной жировой клетчатке, фасциях, апоневрозе, нервных стволах, матке.

ЛИПОМА – доброкачественная опухоль из жировой ткани, имеющая капсулу. Расположена в подкожной жировой клетчатке в виде единичных или множественных узлов. Чаще локализуется на шее, спине, предплечье. ХОНДРОМА – доброкачественная опухоль хрящевой ткани.ОСТЕОМА – опухоль из зрелой костной ткани. МИОМА – доброкачественная опухоль из мышечной ткани. АНГИОМА – опухоль, развивающаяся из сосудов. НЕВРИНОМА -  опухоль из нервной ткани, часто сопровождается сильными болями. СМЕШАННАЯ ОПУХОЛЬ (ДЕРМОИД, ДЕРМОИДНАЯ КИСТА) – это новообразование,  возникает при нарушении эмбрионального развития. Состоит из кожи и ее придатков, поэтому в ее полости может быть не только эпидерма, но и волосы, сало. ТЕРАТОМЫ – врожденные образования. Чаще располагаются на поверхности, в области черепа и копчиковой области. Содержат в себе части органов и целые органы.

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ характеризуются инфильтрирующим ростом, т.е. они прорастают в окружающие органы и ткани и разрушают их,  темпы роста опухоли неравномерны, иногда они развиваются очень быстро. Клетки злокачественной опухоли распространяются по организму с током крови или лимфы, обусловливая появление метастазов. Метастаз по своему строению аналогичен первичной опухоли. Злокачественная опухоль может долгое время маскироваться симптомами хронических заболеваний, на фоне которых она развивается, иногда симптомы злокачественной опухоли появляются среди полного здоровья и потому сразу привлекают внимание. Появляются боли, затем прогрессирующая анемия, теряется аппетит, нарастает слабость, снижается масса тела, вплоть до кахексии (истощения).

Таким образом, злокачественная опухоль оказывает не только местное, но и общее воздействие на организм. После лечения злокачественные опухоли склонны к рецидивам.

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ ИЗ ЭПИТЕЛИАЛЬНОЙ ТКАНИ: Рак – это злокачественная опухоль из эпителиальной ткани. Различают: рак кожи, рак слизистых оболочек,  рак железистых органов. Раковым процессом чаще поражается слизистая оболочка полости рта, особенно языка. Из органов часто поражаются пищевод, желудок, толстая кишка, матка, молочная железа.

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ – САРКОМЫ:  ангиосаркома, синовиальная саркома, рабдомиосаркома, миосаркома, фибросаркома, липосаркома, остеосаркома, хондросаркома. Опухоль может быть овальной, округлой, бугристой и малоподвижной, плотноэластической консистенции, часто с участками размягчения, что указывает на распад (некроз) в этой зоне новообразования.

КЛАСИФИКАЦИЯ: в отечественной онкологии различают четыре клинические стадии злокачественной опухоли:

1) опухоль маленьких размеров без каких-либо метастазов; эффективность лечения наиболее благоприятная (близкая к 100%);

2) опухоль несколько больших размеров без метастазов или с одиночными  (1-2) метастатическими лимфоузлами; радикальное лечение возможно, благоприятный исход у 30-70% больных;

3) опухоль больших размеров без метастазов или с одиночными регионарными метастазами; Ш стадия устанавливается и тогда, когда есть множественные (3 и больше) метастатические лимфоузлы (величина опухоли в таких случаях значения не имеет); радикальное лечение возможно, но эффективно в 30-40% наблюдения;

4. опухоль любых размеров, но с отдельными метастазами, может быть большое местное и регионарное распространение без отдаленных метастазов; радикальное лечение в большинстве случаев неосуществимо; практикуется лишь проведение паллиативных или симптоматических мероприятий.

Существует также международная (ВОЗ) классификация стадий по системе ТNM:

Т- первичная опухоль

Тis- преинвазивная карцинома (карцинома  in situ);

То- первичная опухоль не определяется;

Т1,Т2,Т3,Т4 – отражает нарастание размера или местного распространения первичной опухоли;

Тх- оценить  размеры и местное распространение не представляется возможным.

N- регионарные лимфатические узлы;

N – нет признаков метастатического поражения лимфатических узлов;

N1  N2  N3 – отражают различную степень поражения метастазами регионарных лимфатических узлов;

N4- метастазы в юкстарегионарных лимфатических узлах;

Nх- определить состояние лимфатических узлов не представляется возможным.

М- отдаленные метастазы

Мо- нет признаков отдаленного метастазирования

М1 – имеются отдаленные метастазы,

Мх – определить наличие или отсутствие отдаленных метастазов не представляется возможным.

ПРЕДРАКОВЫЕ СОСТОЯНИЯ – это ряд заболеваний, которые предшествуют злокачесвенной опухоли и часто в нее переходят, К ним относятся: различные пороки развития, хронические воспалительные процессы, длительно не заживающие язвы, последствия травм с нарушением регенерации тканей, полипоз толстой кишки, лейкоплакия, эрозия шейки матки, полипы желудка, келоидные рубцы после ожога, анацидные состояния желудка, доброкачественные новообразования, фиброаденома молочной железы.

ДИАГНОСТИКА: обязательным является РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕГКИХ для определения наличия или отсутствия метастазов. Также применяются такие виды исследований: эндоскопическое, цитологическое,  гистологическое, ангиография, радионуклидная диагностика, ультразвуковая,  компьютерная и магнитнорезонансная томография.

ЛЕЧЕНИЕ: для лечения злокачественных опухолей используют хирургический вариант, лучевую и лекарственную терапию, а также их сочетание.

ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ лечения опухолей являются наиболее радикальными и применяются чаще при поражениях внутренних органов (желудок, легкие, пищевод, матка, прямая кишка. Паллиативные операции рассчитаны на временное облегчение состояние пациента и не предполагают объемных оперативных вмешательств.

ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ – использование ионизирующих излучений для лечения новообразований. Применяют для лечения лишь радиочувствительных опухолей. Лучевая терапия может использоваться как самостоятельный метод лечения или в комбинации с химиотерапией и хирургическим лечением.

ХИМИОТЕРАПИЯ является одним из дополнительных методов лечения злокачественных опухолей. Для ее проведения используют различные методы введения в организм цитотоксических препаратов (циклофосфан, сарколизин, меркаптопурин, фторурацил, рубомицин, винбластин, винкристин): в виде аппликаций, пероральное введение, в/а, в/в, внутрипузырное введение.

ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

Снятие или снижение боли у онкологических больных позволяет улучшить качество их жизни. Необходимо подбирать препараты для обезболивания индивидуально. Вводить их по часам, а не по мере возникновения потребности. Уточнить, как долго боль существует, на какое время и какими препаратами снимается. М/с, работающая с онкологическими больными, должна знать, что для снятия боли используют наркотические анальгетики, наркотики и вспомогательные препараты. О возможных побочных действиях опиатов (тошнота, рвота, запоры, депрессия, сонливость, нарушения дыхания, галлюцинации) необходимо предупредить больного и его родственников, а при их появлении - проводить адекватное лечение.

ВОЗ разработала и предложила 33-ступенчатый подход к лечению боли. 1 ступень- аспирин ( до 1000 на прием ч/з 3-4 часа, парацетамол (до 500-600 мг на прием) ч/з 5-6 часов, бруфен, вольтарен, напросин. 2 ступень трамал (трамадол). 3 ступень – просидол (табл по 25 мг, ампулы 1 мл 1% раствора), норфин табл 0,2 мг, ампулы 1 мл. Морфин табл 10, 30, 60, 100, 200 мг.

11. ДЕСМУРГИЯ – раздел хирургии, разрабатывающий методы применения и наложения повязок в целях защиты ран, патологически измененных тканей от воздействия внешней среды.

По характеру использованного материала: мягкие, отвердевающие, жесткие.

По назначению: неподвижная, с вытяжением (транспортные, лечебные),  давящая, антисептическая защитная, окклюзионная, иммобилизирующие,  комбинированная,  корригирующие.

По способу закрепления материала:  лейкопластырные,  клеевые,  косыночные, пращевидные,  Т-образные, бинтовые, повязки трикотажным трубчатым бинтом, суспензории,  восьмиобразные, повязка Дезо.

По типу бинтования:  циркулярная, спиральная, ползучая, восьмиобразная, колосовидная, черепашья, возвращающаяся, повязки на отдельные части тела.

Применение перевязочного материала с элементами лечебной деятельности – это перевязка.

Требования  к повязкам: закрывать больной участок тела, не нарушать лимфо- и кровообращение, быть удобной для больного,по возможности быть эластичной.

Какие правила нужно соблюдать при наложении бинтовых повязок?

Больного необходимо усадить или уложить в удобное положение, чтобы бинтуемая область тела была неподвижна и доступна бинтованию, бинтующий должен стоять лицом к больному, чтобы вести наблюдение за больным, бинтование всегда производят от периферии к центру, бинтование производят слева направо, бинтование начинают с закрепляющего хода бинта, каждый последующий тур бинта должен прикрывать предыдущий наполовину или на две трети, бинтование нужно производить обеими руками,

бинт нужно равномерно натягивать, чтобы его ходы не смещались, придать бинтуемой поверхности удобное физиологическое положение,в конце перевязки бинт закрепляется.

Этапы бинтовой повязки: фиксация начальной части бинта, наложение собственно ходов повязки, закрепление повязки.

Иммобилизация- создание покоя, обездвиженности поврежденному сегменту человеческого тела. Различают транспортную и лечебную иммобилизацию. Фиксация поврежденного участка тела для доставки больного в лечебное учреждение называют транспортной иммобилизацие.

Что предусматривает транспортная иммобилизация.

Иммобилизация исключает подвижность костных отломков и вторичное ранение нервно-сосудистых пучков, спинного мозга, внутренних органов, кожи, уменьшает болевой синдром, способствует профилактике шока и жировой эмболии.

Шины, требования к ним. Стандартные шины:  лестничная шина Крамера,  сетчатая, фанерные шины, пневматические шины, шины из пластмассы,  Шина Еланского, шина Виноградова,  шина Дитерихса. Импровизированные шины изготавливают на месте происшествия из подручного материала – картона. Дерева, металла. Для фиксации могут быть использованы палки, доски, а также предметы обихода: трости, зонты. Если больного транспортируют из поликлиники или травматологического пункта, возможна временная иммобилизация гипсовой лонгетой.

Правила транспортной иммобилизации: транспортная шина должна быть удобной. Иммобилизация должна быть как можно ранней. Перед иммобилизаций проводится обезболивание. При наличии раны наложить асептическую повязку. Перед наложением шину нужно отмоделировать. Шину нужно покрыть ватно-марлевыми прокладками во избежание сдавления крупных кровеносных сосудов и нервных стволов. При переломе длинных трубчатых костей  должны быть зафиксированы минимум два сустава, смежных с поврежденным сегментом. Нередко необходимо зафиксировать три сустава. Конечность следует иммобилизировать в среднем физиологическом положении.. Поврежденную конечность нужно утеплить.

Лечебная иммобилизация, определение.

Под лечебной иммобилизацией понимают стойкое длительное обездвиживание поврежденного сегмента тела до восстановления его целостности (консолидация перелома, заживление ран).

Что используют для лечебной иммобилизации?  - гипсовую повязку, шины (Кузьминского, Шулутко, Цито), компрессионно-дистракционные аппараты (Илизарова, Волкова-Оганесяна, Калнберза).

Виды гипсовых повязок:  лонгетная,  циркулярная, этапная,  окончатая, шарнирно-гипсовая,  мостовидная,  корсет, тутор, торакобрахиальная повязка, «кокситная» повязка.

Требования к гипсовой повязке и методика ее наложения.

1) Повязка должна быть изготовлена из качественного гипса.

2) Повязки могут быть подкладочные и бесподкладочные.

3) Перед наложением циркулярной повязки все наиболее выступающие точки тела, подлежащие фиксации должны быть закрыты (защищены) ватно-марлевыми прокладками.

4) Конечности иммобилизируют в функционально выгодном положении.

5) Гипсовые повязки должны быть достаточными по объему.

6) Толщина гипсовой повязки зависит от иммобилизируемого сегмента, вида повязки.

7) Нельзя накладывать круговые туры мягкого бинта на рану под гипсовые повязки.

8) Туры гипсового бинта необходимо класть свободно, без натяжения и после каждого витка моделировать (разглаживать) повязку руками, особенно в  местах со сложной конфигурацией.

9) Гипсовый бинт следует не натягивать, а свободно раскатывать по поверхности тела.

10) Верхние и нижние края циркулярной и боковые поверхности лонгетной повязки следует окаймить марлевой салфеткой.

11) Гипсуемую поверхность удерживают на ладонях, а не пальцами, от которых остаются вдавления.

12) Концы пальцев гипсуемых конечностей всегда оставляют открытыми для контроля за состоянием кровообращения конечности.

13) Гипсовая повязка не должна мешать отправлению естественных надобностей.

14) Законченная гипсовая повязка маркируется. На ней изображают схему перелома или операции. Ставят даты получения травмы, наложения и снятия гипса. Обязательна подпись врача, наложившего повязку.

15) Затвердевает гипс за 7-10 мин, а высыхает за сутки- двое, поэтому с повязкой надо обращаться бережно.

16) Для лучшего высыхания гипсовую повязку сутки-двое оставляют открытой, без одеяла. Пальцы закрывают ватой с целью создания уюта и тепла.

17) В течение первой недели для уменьшения отека конечности придают возвышенное положение.

18) Гипс, пропитанный кровью, обрабатывают 5% раствором калия перманганата.

12.РАНЫ: Рана - механическое повреждение тканей с нарушением их целостности.

Классификация.

1. по характеру повреждения тканей: огнестрельные;колотые; резаные; рубленые; ушибленные; размозженные; рваные; укушенные; скальпированные.

2.	по глубине: поверхностные; проникающие(без повреждения и с повреждением внутренних органов).

3.	по причине: -случайные(травматические); -преднамеренные: хирургические(юридически дозволенные); юридически недозволенные(при совершении преступлений)

4.	в зависимости от наличия и степени развития раневой микрофлоры: асептические;

- бактериально загрязненные; инфицированные; гнойные. 5.	в зависимости от сроков:

- острые; хронические.

- Признаки раны.

- нарушение целостности тканей; зияние раны в связи с сокращением тканей; кровотечение в результате повреждения сосудов; боль вследствие повреждения нервов; нарушение функций.

- Виды заживления ран.

- первичным натяжением;  вторичным натяжением; заживление под корочкой (струпом).

- Доврачебная помощь. остановка кровотечения; смазывание кожных покровов вокруг ран спиртовым раствором йода, йодонатом, этиловым спиртом; наложение асептической повязки; наложение транспортной шины; профилактика столбняка;

- направление или транспортировка пострадавшего в травматологический пункт или отделение.

Первичная хирургическая обработка раны - это оперативное вмешательство, производимое в целях профилактики раневой инфекции и создания условий для наиболее совершенного заживления раны в кратчайший срок.

Цели - профилактика развития инфекции, создание условий для заживления раны. Элементы ПХО.

- ревизия раны(осмотр); туалет раны; рассечение раны; иссечение раны; гемостаз (остановка кровотечения); закрытие или дренирование раны.

13.  ПЕРЕЛОМЫ - это нарушение целости кости, вызванное физической силой или патологическим процессом.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕРЕЛОМОВ:

По происхождению делятся на врожденные и приобретенные.

Приобретенные делятся на травматические и патологические.

По наличию повреждений мягких тканей делятся на открытые, закрытые и огнестрельные.

По характеру повреждения – полные и неполные (трещины, поднадкостничные переломы по типу «зеленой веточки», краевые, дырчатые).

По характеру повреждения переломы бывают поперечные, косые, продольные, оскольчатые, винтообразные, вколоченные, компрессионные.

По наличию смещения переломы бывают со смещением и без. Смещение может быть по ширине, длине, под углом и ротационное.

По повреждению отдела кости переломы делятся на диафизарные, метафизарные и эпифизарные.

По количеству переломов могут быть одиночными и множественными.

По развитию осложнений выделяют осложненные и неосложненные переломы.

Осложнения: травматический шок, жировая эмболия, кровотечение, повреждение нервов, внутренних органов, развитие раневой хирургической инфекции.

КЛИНИЧЕСКИЕ СИМТОМЫ:

АБСОЛЮТНЫЕ: костная деформация, костная крепитация, патологическая подвижность, укорочение конечности.

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ:  боль, гематома, отек мягких тканей, вынужденное положение конечности, нарушение функции конечности.

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ:

- Остановить наружное кровотечение одним из способов (прижатие сосуда, давящая повязка, жгут, наложение зажима).

- Наложить асептическую повязку.

- Обезболить ( 2 мл 50% анальгина в/м, 100 мг орувеля (кетопрофена) в/м, в/в, 1 мл 2% промедола п/к.

- Наложить транспортную иммобилизацию (стандартные шины Крамера,  Дитерихса, пневматические шины), импровизированные средства с соблюдением правила – фиксировать суставы выше и ниже перелома.

- Холод на область травмы.

- Транспортировать больного в лечебное учреждение.

ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ:

1) Адекватное обезболивание.

2) Репозиция – вправление костных отломков. Ручная, аппаратная, скелетное вытяжение. По показаниям оперативное лечение – фиксация отломков: внутрикостный остеосинтез, накостный остеосинтез, внеочаговый компрессионно-дистракционный остеосинтез (аппарат Илизарова).

3) Лечебная иммобилизация – наложение гипсовых повязок.

4) Ускорение процесса сращения (консолидация) и восстановление функции поврежденного органа ( солнечные и воздушные ванны, лечебная гимнастика, УВЧ-терапия, электрофорез новокаина, кальция и фосфора, магнитотерапия, оксигенобаротерапия).

14. ВЫВИХИ.

Вывих – это стойкое разобщение сочленяющихся поверхностей в результате физического насилия или патологического процесса.

КЛАССИФИКАЦИЯ:

Вывихи делятся на врожденные и приобретенные. Приобретенные на патологические и травматические, осложненные и неосложненные, полные и неполные.

Травматические вывихи могут быть открытыми и закрытыми.

КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ: боль, изменение нормальных контуров сустава, резкая деформация в области сустава, изменением оси конечности и конфигурации сустава, вынужденным положением конечности, изменением длины конечности, пальпацией суставных концов, отсутствием активных движений в суставе, при пассивных движениях отмечается пружинящее сопротивление.

При подозрении на вывих необходимо проверить пульсацию артерий, кожную чувствительность и двигательную функцию дистального отдела конечности, так как при вывихах возможно повреждение нервно-сосудистого пучка.

ПМП: 1) Обезболить ( 2 мл 50% анальгина в/м, 100 мг орувеля (кетопрофена) в/м, в/в, 1 мл 2% промедола п/к.

2) Транспортная иммобилизация  (косыночная повязка, лестничная шина Крамера, повязка Дезо).

3) Холод.

4) Транспортировать больного в лечебное учреждение.

ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ:

1) Обезболить- общее или местное обезболивание.

2) Устранение вывиха (вправление).

3) Фиксация конечности гипсовыми повязками.

4) После снятия гипсовой повязки проводят курс реабилитационного лечения: лечебная гимнастика, физиопроцедуры, водолечение, механотерапия.

15. СИНДРОМОМ ДЛИТЕЛЬНОГО СДАВЛЕНИЯ, или краш-синдромом называется патологическое состояние, обусловленное длительным сдавлением мягких тканей (более 2 часов). СДС – специфический вариант травмы, связанный с массивным длительным раздавливанием мягких тканей или сдавлением магистральных сосудистых стволов конечностей, отличающийся тяжелым клиническим течением и высокой летальностью.

Встречается у пострадавших при аварийных разрушениях зданий, при землетрясениях, обвалах горных пород и в шахтах.

КЛАССИФИКАЦИЯ

По виду компрессии: 1) различными предметами, грунтом, 2) позиционное, 3) раздавливание.

По степени тяжести: 1) легкая, 2) средняя, 3) тяжелая.

По периодам клинического течения: 1) период компрессии, 2) посткомпрессионный период: ранний (1-3 суток),  промежуточный (4-18 суток), поздний ( свыше 18 суток).

По сочетанию СДС с повреждением: 1) внутренних органов, 2) костей и суставов, 3) магистральных сосудов и нервов.

КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ:

Ранний период характеризуется локальными изменениями и эндогенной интоксикацией. В клинике преобладают проявления травматического шока: выраженный болевой синдром, психоэмоциональный стресс, нестабильность гемодинамики. У пострадавших появляется беспокойство, потом заторможенность, выражена бледность кожных покровов, пульс учащен, давление падает. В области сдавления после освобождения отмечается бледность кожи, нарастающий отек, нарушение чувствительности, сильная боль, появление участков багрово-синюшного цвета и пузырей с серозным и геморрагическим содержимым.

Пострадавшие жалуются на сильную распирающую боль, слабость, озноб, тахикардию.

В промежуточный период появляется картина почечной недостаточности: ухудшается общее состояние, начинается жажда, рвота, боли в пояснице, желтушность кожных покровов, спутанное сознание, резкое снижение количества мочи, моча становится бурого цвета. В области сдавления появляется плотный отек, синюшный цвет кожи, гнойное содержимое из вскрывшихся пузырей, пульсации сосудов на периферии нет.

В поздний период при благоприятном течении заболевания после отторжения некротических тканей и восстановления жизнеспособности оставшейся ткани наступает выздоровление. При осложнении развивается сепсис, гангрена конечности. Трофические язвы.

ПМП:

- Обезболивание: наркотические и ненаркотические анальгетики в сочетании с антигистаминными препаратами в/м или в/в.

- Иммобилизация травмированных конечностей транспортными шинами (ЦИТО, Крамера) в физиологическом положении, по возможности перед иммобилизацией провести бинтование эластическим бинтом от периферии к центру, после иммобилизации охладить конечность пузырей со льдом.

- Инфузионная терапия: пункция или катетеризация периферических или центральных вен, в/в введение реополиглюкина, 5% раствора глюкозы, объем и скорость инфузии должны быть такими, чтобы обеспечить поддержание уровня АД не ниже 90-100 мм рт ст, натрия гидрокарбоната 4-5% раствор – 400-600 мл в/в.

- Борьба с гиперкоагуляцией: гепарин 5000-10000 ЕД в/в капельно с одним из плазмозамещающих растворов,  дезагреганты и реокорректоры (трентал (пентоксифиллин) – 15-300 мг (1-6 мл), компламин (ксантинола никотинат) -15-20 мл, курантил (дипиридамол) – 2-4 мл, папаверин – 2% раствор 2 мл, аспирин – 0,5-1 г).

- Транспортировка в стационар с продолжающейся инфузионной терапией.

16. ТЕРМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ

Термический ожог - это повреждение тканей, вызванное воздействием высокой температуры.

Классификация по глубине поражения:

- ст.- поражаются поверхностные слои эпидермиса.

- ст.- поражается весь эпидермис.

ЗА ст.- поражается эпидермис и поверхностные слои дермы . ЗБ ст.- поражается вся кожа до подкожной клетчатки. 4 ст. - поражается кожа и глубжележащие ткани. Способы определения площади ожоговых ран

:- правило ладони (м-д Глумова) - площадь ладони 'равна 1% тела.

- правило девяток (м-д Уоллеса) - голова и шея 9%, верхиие конечности-18%, нижние конечности- 36%, грудь и живот-18%, спина и ягодицы-18%\, промежность-1%.

Метод Постникова

Клинические симптомы:   1степени.- боль, гиперемия, отек, местное повышение температуры

2 степени- то же плюс тонкостенные пузыри с прозрачным содержимым. Дно пузырей ярко-розовое, чувствительное к механич. раздражителям и аппликации спирта

ЗА степени- то же плюс толстостенные сливные пузыри с содержимым желтого цвета, иногда желеобразным. Дно пузыря белесое, чувствительность его резко снижена

ЗБ степени- боль, отек, сухой коричневый струп или пузыри с мутным содержимым и дном белого, серого или коричн. цвета. Дно пузыря нечувствительно.

4 степени - глубокие раны обычно коричневого цвета разл. оттенков - вплоть до черного, возможно обугливание.

ПМП:- прекратить действие термического фактора, вынести пострадавшего на свежий

-	обезболить по назначению. врача (анальгин, промедол)

-	освободить обожженный участок от одежды (если одежда не снимается, то обрезать ее вокруг ножницами)

-	ожоговую поверхность промыть холодной водой в течение 20 мин

- промыть рану холодным р-ром антисептика (фурацилин)

- наложить на рану асептическую повязку

- конечности иммобилизировать шинами или косыночной повязкой

- пузырь со льдом

- следить за АД, пульсом для диагностики шока,

- госпитализировать лежа на носилках в травматологическое или комбустиологическое отделение

17. ОТМОРОЖЕНИЯ - повреждение тканей вызванное местным воздействием низких температур. Классификация:

По этиологии: 1 .отморожения при действии холода,     2. контактные отморожения,

3. «траншейная стопа»

По глубине повреждения: 1,2,4ст-см.ожоги, Зет- повреждение кожи на всю глубину .

Предрасполагающие факторы: -внешнесредовые: низкая температура воздуха, высокая влажность, большая скорость ветра -	внутренние: истощение, кровопотеря, шок, адинамия, об л итерирующие заболевания сосудов нижних конечностей, сахарный диабет, варикозное расширение вен, прием алкоголя, курение

Клинические симптомы в дореактивный период: парестезии, покалывание, жжение, незначительная боль в области поражения, затем-утрата чувствительности. Кода белая, холодная.

В реактивный период клиника зависит от степени отморожения: 1 ст- покалывание, зуд, парестезии, боль. Местно- отек, гиперемия кожи с синюшным (!) оттенком. 2 ст-то же плюс пузыри со светлым экссудатом. Их дно чувствительно к механическим раздражителям и аппликации спирта, З ет- то же плюс пузыри с геморрагическим содержимым, дно сине-багровое, нечувствительное. 4ст- выраженный цианоз кожи, чувствительность ее отсутствует. Развивается сухая или влажная гангрена.

Доврачебная помощь: - прекратить действие холодового фактора  растереть обмороженный участок сухими чистыми руками в случае предстоящей длительной транспортировки: опустить обмороженный участок тела в воду с температурой +18-20, постепенно увеличивая температуру до +38 -высушить сухой салфеткой наложить на обмороженные участки асептическую термоизолирующую повязку (повязка с ватно-марлевым слоем укрывается целлофаном или клеенкой, сверху накладывается мягкая бинтовая повязка), провести иммобилизацию конечности шиной или косыночной повязкой, согреть конечность на протяжении (грелки на область магистральных сосудов), напоить горячим чаем, кофе. по назначению врача обезболить (аналгин, промедол) по назначению врача ввести лек. препараты ( аспирин через рот; парентерально - р-ры никотиновой кислоты, папаверина, эуфиллина, новокаина, реополиглюкин, гепарин) госпитализировать в травматологическое или ожоговое отделение

18. Фурункул - острое гнойно-некротическое воспаление волосяного фолликула, сальной железы и окружающей их капсулы. Возбудитель - золотистый стафилококк.

Предрасполагающие факторы: - снижение резистентности организма на фоне сахарного диабета, ожирения, авитаминоза; - нарушение правил личной гигиены, -микротравмы кожи ( ссадины, расчесы).

фурункулез - множественные фурункулы, расположенные на различных участках тела и имеющие различные сроки развития .

Клинические симптомы зависят от стадии развития процесса:

1.	Стадия инфильтрации: появление гиперемированного узелка с волосом в центре, через 1-2
сут. в центре появляется желтоватая пустула

2.	Стадия формирования и отторжения гнойно-некротического стержня: волосяной фолликул и
сальная железа подвергаются гнойному расплавлению, поэтому в центре под истонченной
кожей начинают просвечивать сероватые гнойные массы, зона инфильтрации и гиперемии
увеличивается, кожа в центре все больше истончается и на 3-7 сутки гнойно-некрротический
стержень самостоятельно отторгается.

3.	Стадия рубцевания: гнойная рана очищается, заполняется соединительной тканью эпителизируется. На места фурункула остается небольшой рубец.

План лечения:

] ст -обработка кожи спиртом, пустулы - 5% йодом, сухое тепло, УВЧ, пенициллино-новокаиновая блокада

2ст - механическое удаление стержня пинцетом или тонким зажимом, при необходимости -дренирование перчаточной резиной; ежедневные перевязки с обработкой кожи антисептиками

Антибиотики назначаются: - при расположении фурункулов на лице, - у пациентов с сахарным диабетом, иммунодефицитом,   - при развитии осложнений (лимфангит, лимфаденит, абсцесс )

19. Рожистое воспаление - острое инфекционное заболевание, которое характеризуется серозно-гнойным воспалением кожи, реже - слизистых оболочек.

Возбудитель -бета-гемолитический стрептококк. Предрасполагающие факторы: нарушения целостности кожи (потертости, трещины,ссадины, царапины и т.д.), нарушение правил личной гигиены, снижение резистентности организма , хроническая инфекция ЛОР-органов, хр. венозная недостаточность, лимфостаз (слоновость).

Формы рожистого воспаления: эритематозная, эритематозно-геморрагическая. Эритематозно-буллезная, буллезно-геморрагическая.

Клинические проявления: повышение температуры до 39-40, озноб, тошнота., рвота, головная боль, слабость. Затем появляются местные признаки:

При эритематозной форме - очаг яркой гиперемии с четкими неровными контурами, отек и инфильтрация кожи, местный жар.

При эритематематозно-геморрагической форме - на фоне описанной эритемы появляются мелкоточечные кровоизлияния, имеющие тенденцию к слиянию.

При эритематозно-буллезной. форме - на фоне эритемы появляются. пузыри, заполненные серозным экссудатом. Тяжелая интоксикация.

При буллезно.-геморрагической. форме - на фоне эритемы - пузыри, заполненные геморрагическим экссудатом, пузыри сливаются, часто наблюдаются обширные некрозы кожи. Очень.тяжелая интоксикация.

План лечения:

1.	Общее: -антибиотики (пенициллины - ампициллин, оксациллин и др., цефалоспорины цефазолин и др)

-десенсибилизирующие. препараты (тавегил, супрастин и др); в тяжелых случаях - преднизолон

-дезинтоксикационная терапия (физ.р-р, гемодез)

- препараты, укрепляющие сосудистую стенку (аскорбиновая кислота, рутин)

2.	Местное: - обработка очага дубящими антисептиками (2-5% р-р перманганата калия, 70%
этиловый спирт, 1-10% р-р нитрата серебра)

-УФО- очага в субэритемных дозах

-	при буллезной форме- вскрытие пузырей и повязки с антисептиками ( р-р фурацилина.
борной кислоты, мазь левомеколь, синтомициновая)

-	возвышенное положение конечности

После излечения для профилактики рецидивов - бициллин-5 в/м.

20. Столбняк - острое специфическое инфекционное заболевание. Возбудитель - столбнячная палочка (С1. Tetani). Предрасполагающие факторы: загрязнение ран или повреждений кожи землей, глубокий раневой канал, поздняя или неполноценная ПХО.

Основные клинические симптомы: повышение температуры, головная боль, потливость, затем появляются подергивание мышц в области рапы('),

тризм(!)-спазм жевательных мышц, сардоническая улыбка(!)-спазм мимических мышц,

генерализованные тонические(опистотонус!) и клонические судороги. Судороги провоцируются любыми звуковыми, световыми и тактильными раздражителями.

Рекомендации по профилактике:

-исключить нарушения местного и общего кровообращения: контролировать время наложения кровоостанавливающего жгута, бороться с шоком, анемией, переохлаждением

- своевременно провести ПХО с использованием кислородсодержащих антисептиков (3%перекись водорода, 0,01-0,1% калия перманганат); загрязненные почвой раны не ушивать

- применить специфическую профилактику столбняка с учетом прививочного и аллергоанамнеза пострадавшего (1мл столбнячного анатоксина(СА) и ЗОООМЕ противостолбнячной
сыворотки(ПСС).

20а. Некроз (омертвение) - гибель тканей, органов или их частей в живом организме. Основные причины развития некрозов:

-механические-разрушение тканей под действием механической силы -термические-под действием высоких или низких температур -химические-под действием хим. веществ

-инфекционно-токсические- при воздействии микроорганизмов и их токсинов - электрические и лучевые

-циркуляторные- вследствие нарушения артериального кровотока, нарушения венозного и лимфооттока.

Клинические симптомы, характерные для сухого некроза: постепенное подсыхание погибших тканей с уменьшением их объема, образование четкой демаркационной линии. Не отмечается присоединения инфекции, признаки интоксикации не выражены.

Для влажного некроза характерно: увеличение органа в объеме из-за отека тканей, вокруг очагов некроза выражена гиперемия, появляются пузыри с прозрачной или геморрагической жидкостью. Демаркационной линии нет, отек и воспаление распространяются далеко за пределы некротизированных тканей. Быстро присоединяется гнойная или гнилостная инфекция. Развивается тяжелая интоксикация ( высокая лихорадка, озноб, головные боли, слабость, обильный пот, воспалительные изменения в анализах крови).

Рекомендации по профилактике пролежней:

-	ранняя активизация ( по возможности ставить, сажать пациента или изменять положение тела в
постели каждые 2 часа)

-обучение пациента и поощрение изменять положение в постели с помощью перекладин, поручней и т.д.

-чистое сухое белье без складок и крошек (проверка состояния постели каждые 2 часа - при перемене положения)

-использование резиновых подкладных кругов на области наиболее частых локализаций пролежней

-	у пациентов с недержанием кала, мочи - использование одноразовых подгузников и
своевременная их смена

-массаж кожи в зоне риска (ежедневно 4 раза)

-	наблюдение за влажностью кожи и поддержание умеренной влажности
-использование противопролежневых матрацев

План лечения пролежней:

-соблюдение всех мер профилактики (см.выше)

-в стадии ишемии: обработка кожи камфарным спиртом

-в стадии поверхностного некроза: обработка области поражения 5% р-ром перманганата калия или 1% бриллиантового зеленого

-в стадии гнойного расплавления: лечение по принципу лечения гнойной раны

21. Облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей -облитерирующий атеросклероз и облитерирующий эндартериит.

Предрасполагающие факторы: курение (!), повышенное АД, повышенный уровень холестерина и липидов крови, избыточная масса тела, сахарный диабет, гиподинамия, переохлаждения ног в анамнезе.

Основные клинические симптомы :

перемежающаяся хромота(!), сухость, бледность и холодность кожи стопы и голени, гипотрофия конечности, уменьшение волосяного покрова, дистрофия ногтей. Периферическая пульсация па стопе, в подколенной области ослаблена или не определяется. В дальнейшем на пальцах или в пяточной области появляются очаги некроза (трофическая язва, гангрена).

Рекомендации по профилактике облитерирующих заболеваний: -отказ от курения (!) -избегать переохлаждения ног - контролировать уровень АД

-коррекция рациона (не употреблять жирные сорта мяса, субпродукты, сыр, сливочное масло, сметану, майонез, яйца; употреблять больше морепродуктов, овощей, фруктов).

-при ожирении - коррекция веса

-полезны занятия плаванием, дозированная ходьба, езда на велосипеде.

22. Варикозная болезнь нижних конечностей -патология поверхностных вен нижних конечностей, обусловленная их клапанной недостаточностью и расширением, которая сопровождается нарушением венозного кровотока и трофики тканей.

Причины развития:

-врожденные изменения клапанного аппарата вен, ослабление тонуса венозной стенки, -воспалительные заболевания вен,

-состояния, сопровождающиеся затруднением венозного оттока (беременность, тяжелый физический труд, длительное стояние на ногах или сидя с опущенными ногами)

Основные клинические симптомы: расширение подкожных вен (вены в вертикальном положении выбухают, извиты, напряжены), отеки и чувство тяжести в ногах к концу дня, судороги по ночам. Затем появляется цианоз, уплотнение и пигментация кожи, а позднее -трофическая язва (наиболее частая локализация - нижняя треть голени).

Рекомендации по профилактике варикозной болезни:

-носить удобную обувь на невысоком каблуке

-избегать длительного стояния, тяжелых физических нагрузок

-при длительном сидении по возможности придавать ногам горизонтальное положение, через каждые 1-1,5 часа походить или 10-15 раз подняться на носки

-отдых и сон с приподнятыми ногами

-полезны занятия плаванием, следует избегать посещения сауны и загара под прямыми солнечными лучами

-при ожирении - коррекция веса

-по назначению врача носить специальный лечебный трикотаж.

23. ЧМТ: СДАВЛЕНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА

КЛАССИФИКАЦИЯ:

ЧМТ классифицируются на закрытые и открытые.

Закрытые травмы: сотрясение головного мозга 1 и П степеней, ушиб головного мозга 1, П, Ш степеней, сдавление головного мозга,  повреждение костей свода черепа и головного мозга.

Открытые травмы: повреждение мягких тканей головы без признаков травмы головного мозга, повреждение мягких тканей головы с нарушением функции головного мозга (сотрясение, ушиб, сдавление), повреждение мягких тканей головы, костей свода черепа и головного мозга (ушиб, сдавление) – проникающие и непроникающие, перелом основания черепа.

ПРИЧИНАМИ локального сдавления головного мозга могут быть: внутричерепные гематомы, костные отломки, инородные тела.

Гематомы могут локализоваться над твердой мозговой оболочкой (эпидуральная гематома), под твердой мозговой оболочкой (субдуральная гематома), внутри мозга (внутримозговая гематома), в желудочках мозга (внутрижелудочковая гематома).

Для внутричерепных гематом характерно наличие после сдавления так называемого «светлого промежутка» от нескольких часов до нескольких дней, а затем уже появляются очаговые и общемозговые симптомы.

Развитие сдавления мозга можно разделить на 4 фазы.

ПЕРВАЯ ФАЗА – компенсированное сдавление или «аккомодация». Клинически она соответствует светлому промежутку. Функция мозга не нарушается вследствие компенсаторного вытеснения некоторого количества ликвора из полости черепа в спинномозговой канал, что позволяет стабилизировать внутричерепное давление.

Состояние больных относительно удовлетворительное. Они жалуются на головную боль. Сознание сохранено, позже развиваются сонливость, апатия.

ВТОРАЯ ФАЗА – венозный застой или появление ранних клинических симптомов – развивается в результате дальнейшего увеличения объема гематомы и повышения внутричерепного давления. Затрудняется венозный отток из мозга, нарастает его отек, нарушается кровообращение в нем.

Больные становятся беспокойными. Усиливается головная боль, появляется головокружение, возникает многократная рвота. Постепенно исчезает ясность сознания: больной оглушен, неохотно отвечает на вопросы. Ответы запаздывают, односложны и часто неправильны.

Развивается дезориентация в пространстве и времени. Появляются очаговые симптомы (мидриаз на стороне сдавления, контрлатеральный гемипарез).

ТРЕТЬЯ ФАЗА – увеличение объема гематомы и нарастание компрессии мозга. Последний оттесняется к основанию черепа и отчасти вдавливается в тенториальное и большое затылочное отверстие, усиливается анемия мозга.Состояние больного значительно ухудшается: сознание исчезает, развивается кома, появляется четкая анизокория, резкая брадикардия, рефлексы угасают, дыхание нарушается, АД повышается. Прогноз очень тяжелый.

В ЧЕТВЕРТОЙ ФАЗЕ (ТЕРМИНАЛЬНОЙ) компрессии происходит вклинение мозга с нарушением дыхания и сердечной деятельности. АД падает. Пульс частый, аритмичный, слабый. Дыхание частое, затрудненное, может быть по типу Чейна-Стокса. Кома достигает крайней степени с расслаблением сфинктеров мочевого пузыря и заднего прохода. Зрачки резко расширены, на свет не реагируют. Прогноз безнадежен.

НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ: 1) Придать больному горизонтальное положение.  Стабилизация шейного отдела позвоночника – воротник Шанца.

2) Восстановление проходимости верхних дыхательных путей (тройной прием Сафара, удаление слизи, мокроты, инородных предметов из полости рта, постановка воздуховода).

3) Ингаляция кислорода – начать со 100%, затем постепенно снижать концентрацию до 40%.

4) При наличии апноэ, гипопноэ, нарастающем цианозе – перевод больного на ИВЛ в режиме умеренной гипервентиляции (ЧД -16-20 в 1 минуту, дыхательный объем – 600-800 мл).

5) Холод к голове.

6) Обеспечение доступа к вене.

7) Контроль за АД, ЧСС, ЧД.

8) Ввести 50-150 мг преднизолона в/в при снижении АД.

9) Ввести допамин 50 мг (0,5% - 10 мл) в 250 мл 5% раствора глюкозы или физ раствора, полиглюкин, декстран/натрия хлорид в/в капельно (200-400 мл) при снижении АД.

10) При развитии терминального состояния: СЛР.

11) Нейропротекторная терапия: эмоксипин 3% раствор 5 мл в/в на 10-15 мл физ. раствора.

12) Дополнительно по показаниям: в качестве премедикации п/к атропин 0,1% раствор 0,5-1 мл. При возбуждении и судорогах в/в введение диазепама 2-4 мл 0,5% раствора на 10 мл физ раствора или 20 мл 5% глюкозы

13) При болевом синдроме: метамизол 50% раствор 2 мл в/в или трамадол 50-100 мг (1-2 мл 5% раствора) в/м или в/в, или кеторолак 10-30 мг в/в струйно на 10 мл физ раствора.

24. ПЕРЕЛОМЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

ПРИЧИНЫ: прямой удар кулаком  или тяжелым предметом в лицо, удар лицом при падении.

ВЫДЕЛЯЮТ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ: переломы тела, подбородочного отдела, угла, ветви и альвеолярной части челюсти.

Могут быть: односторонними, двусторонними, множественными, открытыми.

СИМПТОМЫ:  кровоизлияние, боль, нарушение жевания, смыкания зубов, речи, приема пищи,крепитация.

ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ:обеспечить проходимость дыхательных путей, остановить кровотечение, иммобилизация подбородочной пращой или пращевидной повязкой

ЛЕЧЕНИЕ: фиксация проволочными шинами, м/с  должна обучить пациента уходу за полостью рта, приему пищи.

26. ТРАВМЫ ЖИВОТА.

КЛАССИФИКАЦИЯ:

ТРАВМА ЖИВОТА бывает открытая и закрытая.

Закрытая травма делится на повреждение брюшной стенки (ушиб, гематома, разрыв мышц), повреждения полых органов, паренхиматозных органов.

Открытая травма делится на непроникающие и проникающие (с повреждением полых органов и паренхиматозных органов, без повреждения внутренних органов).

Наиболее частыми причинами травм живота являются дорожно-транспортные происшествия и падения с большой высоты, ранения холодным оружием, огнестрельные ранения, удар в живот.

ОТКРЫТЫЕ ТРАВМЫ ЖИВОТА. Различают ранения проникающие и непроникающие. При непроникающих повреждаются ткани до брюшины, состояние больного чаще удовлетворительное, он активен, живот участвует в дыхании и вне раны при пальпации болезненный. При проникающих ранениях повреждается и брюшина	. Это сопровождается повреждением либо полых, либо паренхиматозных органов, но возможно ранение и без их повреждения.

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА такая же, как и при разрыве этих органов в результате закрытой травмы, но на передней брюшной стенке будет рана. Достоверным признаком проникающего ранения является выпадение внутренних органов через раневое отверстие.

ДИАГНОСТИКА. Проникающее ранение  живота  не вызывает сомнений при эвентрации и истечении желчи и кишечного отделяемого. Развиваются симптомы раздражения брюшины; при этом с появлением значительного количества газа в брюшной полости может выявляться симптом исчезновения печеночной тупости. При ранении паренхиматозных органов и сосудов брюшной полости ведущими в клинической картине являются общие признаки внутреннего кровотечения (бледность кожных покровов и слизистых, артериальная гипотензия, холодный пот, поверхностное дыхание, тахикардия). При выраженном гемоперитонеуме (более 500 мл) можно наблюдать притупление в отлогих местах живота. На догоспитальном этапе любая колото-резаная рана живота должна трактоваться как проникающая. Раны, локализованные в верхней трети бедра, в области ягодицы, в поясничной области также могут проникать в брюшную полость.

НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ:

- Стерильная повязка на рану.

- При эвентрации выпавшие петли кишечника или другие органы на догоспитальном этапе в брюшную полость обратно не вправляются. В случае обильного загрязнения они могут быть несколько раз смыты теплым антисептическим раствором и фиксированы с помощью влажной повязки, пропитанной антисептиком, которая постоянно увлажняется теплым антисептическим раствором.

- При явлениях шока – введение полиглюкина (декстрана), 10% гидроксиэтилкрахмала, 0,9% раствора натрия хлорида, 5% раствора глюкозы со скоростью, достаточной для удержания АД выше 80 мм рт ст.

- Обезболивание 50% раствором анальгина (метамизола) 2 мл в/в или кеторолак 10-30 мг в/в (или в/м). При открытой травме брюшной полости с эвентрацией внутренних органов допустимо использование наркотических анальгетиков – 1 мл 2% тримеперидина п/к, в/в.

- Экстренная госпитализация в хирургическое отделение на носилках.

- Ранящие предметы (нож, шило, заточка), находящиеся в ране не извлекать, а дополнительно фиксировать (пластырем) и чаще всего удерживать рукой медперсонала.

ЗАКТРЫТАЯ ТРАВМА ЖИВОТА

ПОВРЕЖДЕНИЕ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ иначе можно назвать ушибом, потому что внутренние органы при этом не страдают. Выражены боль, тошнота и рвота, напряжение мышц передней брюшной стенки. Это возникает в случае образования больших гематом во влагалище поврежденной прямой мышцы живота. Гематома может вызывать симптомы раздражения брюшины, но шок при этом не развивается.

ПОВРЕЖДЕНИЕ СЕЛЕЗЕНКИ И ПЕЧЕНИ. Клинически проявляется симптомами внутреннего кровотечения, шока и раздражения брюшины. Начало возможно в виде обморока, который наступает в момент разрыва органа и может продолжаться несколько часов. Затем появляется боль. Если произошел разрыв селезенки, то боль распространяется по всему животу, но особенно она выражена в левом подреберье с иррадиацией в левое надплечье, при разрыве печени боль сильнее в правом подреберье. Больные принимают вынужденное положение, лежат на больном боку с поджатыми ногами. Если положить их на спину ровна, боль усиливается и они вновь занимают прежнее положение (симптом «ваньки-встаньки»).

Шок обычно развивается при тяжелой травме. При этом может быть геморрагический шок, связанный с кровопотерей, или травматический, обусловленный болевыми ощущениями, сопровождающую травму.

Брюшная стенка при пальпации болезненная, но нет напряжения мышц или оно слабое (симптом Куленкампфа), что отличает это состояние от гнойного перитонита. Симптом Щеткина-Блюмберга положительный примерно в половине случаев.

РАЗРЫВ ЖЕЛУДКА И КИШЕЧНИКА  При разрыве желудка в эпигастральной области возникают внезапные сильные боли кинжального характера, приводящие к шоку. У больного наблюдается тошнота, рвота, возможно с кровью и все симптомы прободения. В брюшной полости пневмоперитонеум, брюшная стенка резко напряжена, наблюдается положительный симптом Щеткина-Блюмберга, что говорит о развитии перитонита

ПРИ РАЗРЫВЕ КИШЕЧНИКА ведущими будут симптомы перитонита, которые развиваются быстро, определяя клиническую картину и прогноз. Будут и симптомы внутреннего кровотечения. Больной жалуется на сухость во рту, тошноту, рвоту, резкие боли в животе без четкой локализации. При обследовании: живот в дыхании не участвует, мышцы брюшной стенки напряжены, наблюдается положительный симптом Щеткина-Блюмберга, все симптомы внутреннего кровотечения и шока, пневмоперитонеум. В анализе крови – признаки анемии.

НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ:

- Возмещение  ОЦК в/в струйное вливание плазмозамещающих растворов (полиглюкин, 10% гидроксиэтилкрахмала, декстран/натрия хлорида) 30-50 мл/кг в час, при продолжающемся кровотечении декстран/натрия хлорид не вводить, так как он может усилить кровотечение. В/в введение  растворов электролитов, объем инфузии при этом должен превышать объем кровопотери в 3-4 раза. Скорость инфузии при неопределяемом АД 250-500 мл/мин ( в течение первых 5-7 минут инфузионной терапии АД должно определяться), в дальнейшем скорость инфузии  должна быть такой, чтобы поддерживать уровень АД 80-90 мм рт ст. При продолжающемся кровотечении АД выше 90 мм рт ст поднимать нельзя.

- При недостатоячном эффекте инфузионной терапии – 1-2 мл 0,2% раствора норэпинефрина или допамин 5 мл 0,5% раствора на 400 мл плазмозамещающего раствора в/в, преднизоллон до 30 мг/кг в/в.

- Оксигенотерапия в течение первых 15-20 минут – 100% кислород через маску наркозного аппарата или ингалятора, в последующем – кислородно-воздушная смесь с содержанием 40% кислорода.

- Лед на живот.

- Экстренная доставка пострадавшего в хирургический стационар.

27.ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ ЖЕЛУДКА, ОСЛОЖНЕННАЯ КРОВОТЕЧЕНИЕМ.

Кровотечение возникает у 4-11% больных язвенной болезнью, что составляет 30-40% всех осложнений этого заболевания.. Из гастродуоденальных кровотечений на долю язвенной этиологии приходится 60-70%. Летальность достигает 2-8%.

В основе возникновения кровотечения из язвы лежит прогрессирование (обострение) процесса, сопровождающееся дистрофическими процессами в язвенном кратере, образованием очагов некроза, которые подвергаются ферментации высокоактивным желудочным соком. Последнее приводит к повреждению (аррозии) сосудов различного диаметра.

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА кровотечения складывается из симптомов выделения крови из желудка и кишечника и из вторичных признаков кровотечения и анемии. Это возникает на фоне обострения язвенной болезни. Выделение крови из желудка и кишечника проявляется кровавой рвотой и дегтеобразным стулом (мелена). При обильном кровотечении рвотные массы содержат алую кровь. Особенно опасно кровотечение, сопровождающееся повторной обильной рвотой неизмененной кровью и коллапсом. Иногда рвотное содержимое имеет цвет кофейной гущи. Это говорит о том, что кровотечение не столь обильно и интенсивно.

Вторичные признаки кровотечения проявляются слабостью, головокружением, обморочным состоянием, коллапсом, изменением цвета кожных покровов, показателем сердечной деятельности и дыхания. Наличие обморочных состояний и особенно коллапса всегда свидетельствует об обильном и интенсивном кровотечении.  При кровотечении кожные покровы становятся бледными, а при обильной кровопотере приобретают цвет воска.

Кровотечение всегда сопровождается изменением сердечной деятельности. Это проявляется учащением сердечных сокращений, снижением систолического и пульсового АД, ощущением сердцебиения, перебоями в работе сердца. За счет уменьшения объема циркулирующей крови снижается ЦВД, тоны сердца приобретают более громкий оттенок. На ЭКГ – признаки диффузной ишемии миокарда, явления аритмии. Дыхание становится учащенным и поверхностным. Обильная кровопотеря приводит к возникновению дыхания по типу «рыбьего».

Приблизительная величина кровопотери определяется по «шоковому» индексу Альговера, равному частному от деления частоты пульса на величину систолического АД. При потере 20-30% ОЦК индекс Альговера соответствует 1,0, при потере более 30% - 1,5 и при потере 50% - 2,0.

ДИАГНОСТИКА. Следует помнить, что с возникновением кровотечения спонтанная, типичная для язвенной болезни боль ослабевает или полностью исчезает.

В общем анализе крови количество эритроцитов, гемоглобина и гематокрита снижено. Со стороны белой крови выявляется лейкоцитоз, нейтрофилез, сдвиг лейкоцитарной формулы влево.

ФГДС: определяется место локализации язвы, наличие кровотечения и степень гемостаза.

Рентгенологическое исследование желудка. В 50-60%  случаев позволяет выявить источник кровотечения (язва, опухоль, инородное тело).

ДИФ ДИАГНОСТИКА. 1)Кровотечение из носа, рта, носоглотки, гортани, трахеи, легких.

2) Кровотечение из варикозно-расширенных вен пищевода и кардиального отдела желудка при портальной гипертензии, заболеваниях селезенки.

3) Прием некоторых лекарств (антикоагулянты, салицилаты, гормоны).

4) Гемофилия и болезнь Верльгофа (тромбоцитопения).

5) Заболевания самого желудка: рак желудка, доброкачественные опухоли, синдром Маллори-Вейса, арозивный гастрит.

НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ.

- Строгий носилочный режим, при коллапсе – транспортировка в положении Тренделенбурга, запрещается прием пищи и воды.

- Холод на живот.

- Возмещение  ОЦК в/в струйное вливание плазмозамещающих растворов (полиглюкин, 10% гидроксиэтилкрахмала, декстран/натрия хлорида) 30-50 мл/кг в час,  скорость инфузии  должна быть такой, чтобы поддерживать уровень АД 80-90 мм рт ст. При продолжающемся кровотечении АД выше 90 мм рт ст поднимать нельзя.

- При критической гиповолемии: 1 мл 1% раствора фенилэфрина в 800 мл 5% глюкозы капельно на фоне продолжающейся инфузии плазмозамещающих  растворов.

- Введение этамзилата натрия 2-4 мл 12,5% раствора.

- Оксигенотерапия.

- Экстренная госпитализация в хирургическое отделение.

- ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ ЖЕЛУДКА, ОСЛОЖНЕННАЯ ПЕРФОРАЦИЕЙ.

Прободение язвы – это прогрессирование язвенного процесса, сопровождающееся разрушением всех слоев стенки желудка с выхождением содержимого в полость брюшины.

Осложнение развивается у 3-6% больных язвенной болезнью. У мужчин оно встречается в 10-15 раз чаще, чем у женщин. Несмотря на достижения  современной медицины, летальность достигает 2-8%.

Прободение язвы развивается на фоне ее обострения. В 10-15% случаев заболевания встречаются «немые» язвы, первым клиническим симптомом которых является прободение.

По локализации встречаются язвы желудка (малой кривизны, передней и задней стенки, кардиальные, пилорические) и 12-перстной кишки (бульбарные, постбульбарные). Прободение может быть типичным – в свободную брюшную полость или атипичным – прикрытым, в сальниковую сумку, в забрюшинную клетчатку.

ДИАГНОСТИКА. Различают 3 стадии в течении прободной язвы. СТАДИЯ ШОКА (первые 6 часов) характеризуется резкой болью в эпигастральной области, возникшей внезапно по типу «удара кинжалом». Возможна рвота. Отмечается бледность кожных покровов с небольшим цианозом губ, холодный пот. Дыхание поверхностное. Брадикардия, АД снижено. Живот в дыхании не участвует, втянут, пальпация и перкуссия живота сопровождается резкой болью. При пальпации – выраженное напряжение мышц. Симптом Щеткина-Блюмберга положительный. При перкуссии отмечается исчезновение печеночной тупости. СТАДИЯ МНИМОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ (после 6 ч) характеризуется уменьшением болей в животе, но нарастают симптомы перитонита и общей интоксикации: тахикардия, повышение температуры тела, сухость языка, нарастающее вздутие живота, задержка стула и газов за счет пареза кишечника. Перкуторно – газ в верхних отделах и наличие жидкости в отлогих местах. Симптом Щеткина-Блюмберга положительный. СТАДИЯ ПЕРИТОНИТА (развивается через 1—12 часов от начала заьболевания). Боли в животе усиливаются, беспокоит чувство вздутия, неотхождение газов, нарастает тахикардия. Симптомы раздражения брюшины резко положительные.

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ обзорная рентгенограмма органов брюшной полости – выявляется серп воздуха под диафрагмой, ФГДС – обнаруживают прободное отверстие, лапароскопия.

ДИФ ДИАГНОЗ. Следует дифференцировать от легочных кровотечений (при раке легкого, бронхоэктатической болезни, туберкулезе), которые отличаются выделением пенистой, нередко алой крови, сопровождаются кашлем, одышкой, цианозом.

НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ.1. Больного уложить на щит и носилки с поднятым головным концом и согнутыми ногами в коленных и тазобедренных суставах.2. Холод на живот.3. При явлениях шока – в/в введение полиглюкина, декстрана/натрия хлорида, 10% раствор гидроксикрахмала, физ раствор, 5% раствор глюкозы со скоростью, достаточной для удержания АД выше 80 мм рт ст.4.Экстренная госпитализация в хирургическое отделение.

- ОСТРЫЙ ПАНКРЕАТИТ- заболевание, в основе которого лежит воспалительно-некротический процесс в поджелудочной железе.

ЭТИОЛОГИЯ. Травма. Заболевания желчных путей. Заболевания желудка и 12-перстной кишки (пенетрация). Погрешности питания. Алкоголь.

КЛАССИФИКАЦИЯ. ПО МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ: отек поджелудочной железы.Геморрагический панкреонекроз Жировой панкреонекроз Смешанный панкреонекроз. Гнойный панкреатит.

ПО КЛИНИЧЕСКОМУ ТЕЧЕНИЮ: Простой (недеструктивный). Деструктивный а) панкреатит б) холецистопанкреатит

ПО СТАДИЯМ РАЗВИТИЯ: Стадия панкреатогенного шока (1-24 часа). Стадия ферментной токсемии (2-3 суток). Стадия постнекротического инфильтрата (3-12 суток) Стадия гнойных осложнений и интоксикации.

ПО ТЕЧЕНИЮ ЗАБОЛЕВАНИЯ легкая форма, средней тяжести, тяжелая форма.

КЛИНИКА.

БОЛЕВОЙ СИНДРОМ в начале заболевания носит выраженный характер. Боли чаще всего опоясывающего характера, иррадиируют в левую поясничную область и в область сердца. Боли очень интенсивные, постоянного характера, часто больной стонет или кричит от болей в животе.

ДИСПЕПТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ проявляется многократной, мучительной, не приносящей облегчения, рвотой. Характерна задержка стула и газов. Если при панкреатите имеет место диарея – это очень плохой прогностический признак.

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ СИНДРОМ выраженный. Увеличение лейкоцитов с нейтрофильным «сдвигом влево», ускорением СОЭ и повышением температуры тела.

ПЕРИТОНЕАЛЬНЫЙ СИНДРОМ развивается поздно или рано. Перитонит вначале заболевания носит асептический характер, при развитии энтеральной недостаточности он приобретает гнойный характер.

СИНДРОМ ПОЛИОРГАННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ характеризуется многоорганность поражения. Проявляется печеночной, почечной, церебральной, надпочечниковой , энтеральной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом взрослых.

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ: Мейо-Робсона, Воскресенского, Кертэ, Грюнвальда, Мондора, Лагерлефа.

ДИАГНОСТИКА основывается на: 1. клинических данных. 2. лабораторных признаках 3. фиброгастроскопии. 4. УЗИ.5. КТ. 6. Сцинтиграфии. 7. Лапароскопии.

ДИФ ДИАГНОСТИКА: о. холецистит, прободная язва жделудка, ОКН, аппендицит, пневмония, плеврит, шок другой этиологии.

НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ: запрещается прием пищи и воды, «холод» на эпигастральную область, спазмалитикинитроглицерин под язык, 2% но-шпа 2 мл, или 2% папаверин 2-4 мл, 0,2% платифиллин по 1-2 мл в/в на 500 мл 0,9% натрия хлорид или 5% глюкозы. Атропин 1 мл 0,1% раствора, антигистаминные препараты:дифенгидрамин 1% 1 мл или клемастин 2 мл. Кортикостероидные гормоны (преднизолон 90-120 мг в/в) при снижении АД. Экстренная госпитализация в хирургическое отделение.