МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ

УТВЕРЖДЕНО

Директором

А.Э. Вальчуком				                   							16.11.2006г.

ТЕХНИКА ИЗГОТОВЛЕНИЯ НЕСЪЁМНЫХ ПРОТЕЗОВ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

2-79 01 33 «Зубопротезное  дело»

Составлена преподавателями

Гудковой Т.П., Парфенюк Н.А.

Рассмотрена на заседании ПМК

зуботехнических дисциплин										14.11. 2006г.

протокол №3 и рекомендована

к утверждению

Председателем ПМК

Т.А. Егоровой

Минск, 2006г.

Содержание

- Пояснительная записка………………………………………………….3-4

- Примерный тематический план	……………………………………….5

- Содержание	…………………………………………………………….6-38

- Литература	…………………………………………………………….39

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная программа «Техника изготовления несъёмных протезов» разработана с учетом требований образовательного стандарта 
РД РБ 02100.4.087-2005 для специальности 2-79 01 33 «Зубопротезное дело».

В основу программы положен принцип преемственности и последовательности изучения специальных дисциплин с учетом межпредметных связей.

Для успешного освоения курса необходимо, чтобы практическим занятиям предшествовали  теоретические занятия по данному курсу, предметы «Зуботехническое материаловедение» и «Анатомия, физиология  и биомеханика зубочелюстной системы».

На практических занятиях особое внимание уделяется самостоятельной работе учащихся.

Для лучшего усвоения теоретического курса и приобретения практических навыков занятия как теоретические, так и практические следует проводить с использование ТСО и наглядных пособий, муляжей, схем, таблиц, заготовок разных этапов изготовления протезов, учебных видеофильмов.

Текущий контроль знаний осуществляется на каждом занятии. Итоговый контроль проводится на занятиях в виде различных видов опроса, обязательных письменных контрольных работ, экзамена.

Теоретическая часть обучения состоит из лекционных и семинарских занятий, в качестве основных методов используются методы объяснения, демонстрации преподавателем лабораторных этапов, технологических приёмов по изготовлению несъёмных протезов.

Теоретический курс должен носить проблемный характер и отражать основные положения теории и практики ортопедической стоматологии, а также уровень современных концепций и достижений науки и техники. Теоретический курс может быть проведен циклом,  предшествуя практическим занятиям или параллельно с практическими занятиями.

Практическое занятие параллельно состоит из следующих этапов:

- контроль исходного уровня знаний;

- объяснение, теоретическое обоснование и демонстрация преподавателем лабораторных этапов изготовления конструкций по теме занятия;

- изучение наряда-задания врача-протезиста, перечня лабораторных и клинических этапов, необходимого оборудования, инструментария и материалов по теме;

- освоение и закрепление полученных знаний и навыков в процессе самостоятельной практической работы;

- индивидуальный анализ и оценка результатов выполнения учащимися лабораторных этапов с целью профилактики лабораторных ошибок на следующих этапах самостоятельной работы.

Работы учащихся, выполненные на практических занятиях, представляются на переводной и государственный экзамены. Данные работы предусматривают  возможности выявления уровня теоретических знаний и качества мануальных навыков по конкретным разделам.

Специалист в области техники изготовления несъемных протезов должен знать на уровне представления:

- подготовку полости рта к протезированию несъемными протезами;

- клинические этапы изготовления несъемных протезов;

- показания и противопоказания к изготовлению несъемных протезов;

знать на уровне понимания:

- организацию зуботехнического производства при  изготовлении несъемных протезов;

- виды и конструктивные особенности несъемных протезов;

- лабораторные этапы изготовления несъемных протезов;

- преимущества и недостатки несъемных протезов;

- технологию изготовления литых конструкций;

уметь:

- изготавливать  несъемные протезы при частичных и значительных дефектах  коронковой части зуба;

- изготавливать конструкции несъемных протезов при частичных дефектах зубных рядов;

- изготавливать цельнолитые конструкции несъемных протезов.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| Наименование разделов, тем | Всего | Количество часов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе на теорию | в том числе на практику |
| 1 Введение. Виды и конструктивные особенности изготовления несъемных протезов | 2 | 2 |  |
| 2 Организация зуботехнического производства по изготовлению несъёмных протезов | 64 | 10 | 54 |
| 2.1 Рабочее место зубного техника. Аппараты, инструменты при изготовлении несъемных протезов |  | 1 |  |
| 2.2 Вопросы охраны труда. Профессиональные вредности. Средства защиты. Техника безопасности |  | 1 |  |
| 2.3 Основные технологические приёмы изготовления несъемных протезов |  | 8 | 54 |
| 3 Техника изготовления несъёмных протезов при дефектах твердых тканей зубов | 252 | 24 | 228 |
| 3.1 Техника изготовления вкладок и культевых вкладок |  | 2 | 12 |
| 3.2 Техника изготовления полукоронок (трёхчетвертных коронок) |  | 2 |  |
| 3.3 Техника изготовления искусственных коронок |  | 14 | 204 |
| 3.4 Техника изготовления штифтовых зубов |  | 6 | 12 |
| 4 Техника изготовления несъёмных протезов при дефектах зубных рядов | 322 | 18 | 304 |
| Всего | 640 | 54 | 586 |

СОДЕРЖАНИЕ

Теоретический курс

- Введение. Виды и конструктивные особенности изготовления несъемных протезов

Организация стоматологической помощи в Республике Беларусь, её государственный характер.

Функциональные обязанности зубного техника. Квалификационные требования к зубному технику III категории.

Виды и конструктивные особенности несъемных протезов. Показания и противопоказания к применению несъёмных протезов в зависимости от величины и топографии дефекта, состояния твердых и опорных тканей зубов. Правила препарирования зубов. Материалы, используемые для изготовления несъёмных протезов, их физико-химические и биологические свойства.

Учащийся должен знать на уровне представления:

    - организацию стоматологической помощи в Республике Беларусь;

    - показания и противопоказания к изготовлению несъемных протезов;

    - правила препарирования зубов;

знать на уровне понимания:

    - функциональные обязанности зубного техника,

    - виды и конструктивные особенности несъемных протезов;

    - преимущества и недостатки несъемных протезов;

    - материалы, используемые для изготовления несъемных протезов.

- Организация зуботехнического производства

по изготовлению несъёмных протезов

  - Рабочее место зубного техника. Аппараты, инструменты при изготовлении несъемных протезов

Организация зубопротезного производства. Основные и вспомогательные производственные помещения зубопротезной лаборатории, оборудование, оснащение. Аппараты и инструменты, применяемые при изготовлении несъемных протезов. Рабочее место зубного техника.

Учащийся должен знать на уровне представления организацию зуботехнического производства при изготовлении несъемных протезов;

знать на уровне понимания:

    - аппараты и инструменты, применяемые для изготовления несъемных протезов;

    - оснащение рабочего места зубного техника.

  - Вопросы охраны труда. Профессиональные вредности. Средства защиты. Техника безопасности

Соблюдение техники безопасности при работе с горючими и токсическими материалами, при работе с кислотами и другими едкими веществами, при термической и механической обработке сплавов металлов, пластмасс, при работе с электрическим оборудованием.  Индивидуальные и коллективные средства защиты от профессиональных вредностей.

Учащийся должен знать на уровне представления вопросы охраны труда;

знать на уровне понимания:

    - технику безопасности в зуботехническом производстве;

    - индивидуальные и коллективные средства защиты.

    - Основные технологические приёмы изготовления несъемных протезов

Модели. Значение, техника изготовления, материалы для получения моделей.

Моделирование. Значение его для восстановления функции зуба при частичном или полном разрушении, при отсутствии зубов.

Варианты моделирования:

- с восстановлением правильной анатомической формы зубов;

- уменьшение размеров формы зубов на толщину металла;

- увеличение размеров формы зубов для компенсации усадки, прикуса на обработку, создания полного контакта с соседними зубами.

Значение создания анатомо-функциональных и эстетических поправок для функциональной ценности протеза.

Штамповка – определение понятия. Отличие штамповки от ковки. Сфера применения штамповки в зуботехническом производстве.

Методы штамповки: наружная (Паркера), внутренняя (Шарпа), комбинированная (Цитрина – ММСИ).

Аппараты, инструменты и материалы, применяемые при штамповке.

Изменение в структуре металла при механическом воздействии на него.

Признаки наклёпа металла, значение термической обработки (отжига) для его устранения. Аппараты для термической обработки сплавов металлов, их устройство и принцип работы,  правила эксплуатации.

Плавление сплавов металлов. Сфера применения в зуботехническом производстве.

Литье зубных протезов.

Методы литья:

- по выплавляемым моделям в формах из огнеупорного материала;

- по выплавляемым моделям на огнеупорных моделях, помещенных в формы из огнеупорного материала.

Способы литья: литье под давлением, центробежное, вакуумное и др.

Плавильные и литьевые аппараты. Понятие о высокочастотном нагреве металла.

Формовка восковых композиций (моделей) в опоку для литья. Техника литья из нержавеющей стали и сплавов благородных металлов. Изменения в структуре сплавов при плавлении и затвердевании. Усадка, способы её компенсации.

Паяние – определение понятия. Припой, требования к нему. Виды соединения металлов, химическая связь, механическая связь. Флюсы, их роль в процессе паяния. Влияние спаивания однородных металлических частей родственным им припоем, механической обработки, площади и плотности контакта спаиваемых частей на прочность и коррозийную стойкость протеза. Технологический режим пайки. Цельнолитые конструкции (без пайки). Понятие о сварке в зубопротезном производстве.

Обработка металлов.

Отбеливание. Процессы, происходящие при отбеливании. Состав отбелов. Влияние компонентов, входящих в состав отбела на основной металл и припой. Техника безопасности при разбавлении концентрированных кислот. Электрохимическая обработка протезов.

Значение механической обработки (шлифовки, пескоструйной обработки) перед изготовлением фасеток и облицовок из пластмассы, фарфора.

Влияние окончательной отделки, полировки на коррозийную стойкость металла, гигиеничность, эстетичность протеза.

Учащийся должен знать на уровне представления клинические этапы изготовления несъемных протезов;

знать на уровне понимания:

    - основные технологические приемы изготовления несъемных протезов;

    - основные материалы для изготовления несъемных протезов;

    - вспомогательные материалы для изготовления несъемных протезов;

    - оборудование и инструменты для изготовления несъемных протезов.

- Техника изготовления несъёмных протезов при дефектах твердых тканей зубов

  - Техника изготовления вкладок и культевых вкладок

Показания к применению вкладок. Восстановление коронковой части зуба вкладками и культевыми вкладками.

Классификация кариозных полостей по БЛЭКУ. Особенности изготовления вкладок из сплавов металлов, пластмассы, фарфора, композита.

Учащийся должен знать на уровне представления:

    - клинические этапы изготовления вкладок;

    - классификацию кариозных полостей по Блэку;

знать на уровне понимания лабораторные этапы изготовления вкладок из различных стоматологических материалов.

  - Техника изготовления полукоронок (трёхчетвертных коронок)

Показания к применению. Особенности моделирования, подготовки для литья и обработки полукоронок. Применяемые материалы.

Учащийся должен знать на уровне представления клинические этапы изготовления полукоронок;

знать на уровне понимании лабораторные  этапы изготовления полукоронок.

3.3 Техника изготовления искусственных коронок

Металлические штампованные восстановительные коронки.

Показания к применению. Правила обработки твердых тканей зубов при изготовлении металлических штампованных коронок. Техника и особенности изготовления коронок из сплавов драгоценных и недрагоценных металлов методом наружной, внутренней и комбинированной штамповки. Этапы изготовления коронок, требования к ним, возможные ошибки при изготовлении.

Особенности изготовления коронок под удерживающие и опорно-удерживающие кламмеры.

Пластмассовые коронки.

Показания к применению. Препарирование твердых тканей зуба под пластмассовую коронку без уступа, с уступом (жакетные коронки). Этапы изготовления.

Изготовление двухцветных пластмассовых коронок.

Металлические штампованные коронки для ортодонтических аппаратов.

Показания к применению. Особенности изготовления ортодонтических коронок: очерчивание шейки зуба, моделирование, получение штампа.

Металлические коронки комбинированные по Белкину, по Бородюку).

Показания к применению. Этапы и последовательность изготовления. Используемые материалы.

Телескопические коронки.

Показания к применению. Этапы изготовления. Применяемые материалы.

Литые коронки.

Показания к применению. Положительные отрицательные свойства. Требования к культе зуба при изготовлении литой коронки. Техника изготовления литых коронок.

Учащийся должен знать на уровне представления:

    - показания и противопоказания к изготовлению искусственных коронок;

    - клинические этапы изготовления различных видов коронок;

    - подготовка полости рта под различные виды искусственных коронок;

знать на уровне понимания:

    - лабораторные  этапы изготовления различных видов искусственных коронок;

    - организацию зуботехнического производства при изготовлении различных  видов искусственных коронок;

    - преимущества и недостатки искусственных коронок.

3.4 Виды и техника изготовления штифтовых зубов

Сравнительная оценка применяемых систем штифтовых зубов. Требования, предъявляемые к корню зуба, каналу корня. Разновидности штифтов и способы фиксации их в канале корня.

Упрощенные конструкции штифтовых зубов, непосредственное изготовление штифтового зуба в полости рта из быстротвердеющей пластмассы и других материалов.

Положительные и отрицательные свойства. Штифтовые зубы с кольцом надкорневой защиткой.

Паяный штифтовой зуб Ричмонда (модификации). Преимущества штифтового зуба с кольцом и надкорневой защиткой перед упрощенными конструкциями. Техника их изготовления.

Штифтовой зуб с вкладкой по Ильиной-Маркосян.

Значение вкладки для распределения жевательного давления по корню и на надлежащие ткани. Техника его изготовления.

Возможные осложнения.

Учащийся должен знать на уровне представления:

- подготовка полости рта к протезированию штифтовыми зубами различных  конструкций;

- клинические этапы  изготовления штифтовых зубов;

- -показания и противопоказания к изготовлению штифтовых зубов;

знать на уровне понимания:

- конструктивные  особенности различных систем штифтовых зубов;

- преимущества и недостатки штифтовых зубов;

- лабораторные  этапы изготовления штифтовых зубов.

4. Техника изготовления несъёмных  протезов при дефектах зубных рядов

Значение целостности зубных рядов для организма.

Технология изготовления консольных и мостовидных протезов.

Основные конструктивные элементы мостовидных протезов, их разновидности в зависимости от величины и топографии дефекта, фиксирующих элементов, материала и метода изготовления.

Положительные и отрицательные свойства, показания, противопоказания к их применению. Особенности подготовки опорных зубов.

Требования, предъявляемые к опорным зубам, предельная нагрузка на них. Зависимость степени нагрузки на опорные зубы от величины дефекта, формы и площади жевательной поверхности промежуточной части. Виды расположения тела мостовидного протеза по отношению к слизистой оболочке альвеолярного отростка. Требования к ним.

Техника изготовления мостовидных протезов из пластмассы, сплавов драгоценных и недрагоценных металлов с промежуточной частью из стандартного и индивидуального литья, пластмассовыми фасетками.

Разборные и раздвижные мостовидные протезы. Съёмные мостовидные протезы. Мостовидные протезы с опорой на коронку и опорно-удерживающий кламмер.

Цельнолитые конструкции, их преимущества, техника изготовления.

Учащийся должен знать на уровне представления:

- показания и противопоказания к изготовлению мостовидными протезами;

- подготовка полости рта к протезированию мостовидными протезами;

- требования, предъявляемые к опорным зубам;

знать на уровне понимания:

- классификацию мостовидных протезов;

- организацию зуботехнического производства при изготовлении мостовидных  протезов;

- преимущества и недостатки мостовидных протезов;

- виды расположения тела мостовидного протеза.

Практический курс

- Организация зуботехнического производства по изготовлению несъёмных протезов

  - Основные технологические приёмы изготовления несъемных протезов.	Моделирование из воска коронковой части зубов постоянного прикуса верхней и нижней челюсти

Оснащение:  гипсовые модели верхней челюсти и нижней челюсти.

Ознакомление со значением целостности зубов, зубных рядов, функционально-ориентированными группами зубов, с особенностями моделирования всех поверхностей зубов различных функциональных групп.

Освоение техники нанесения воска на гипс, поэтапного моделирования всех поверхностей одного зуба из каждой функционально-ориентировочной группы зубов верхней и нижней челюстей.

Изучение последовательности и содержание этапов работы, перечня необходимого инструментария, материалов (моделировочных восков); правил техники безопасности при работе с газовой горелкой или спиртовой горелкой.

Учащийся должен знать на уровне представления подготовку зубов к протезированию искусственными коронками;

знать на уровне понимания анатомическое строение коронковой части зубов постоянного прикуса;

уметь наносить воск на гипс и поэтапно моделировать поверхности зубов из каждой  функционально-ориентированной группы зубов верхней и нижней челюсти.

3 Техника изготовления несъёмных протезов  при дефектах твердых тканей зубов

  - Техника изготовления вкладок и культевых вкладок.  Изготовление вкладок из пластмассы

Ознакомление с подготовкой полости зуба под вкладку, особенностями формы вкладки в зависимости от локализации кариозной полости на зубе.

Изучение наряда-задания врача, материалов, применяемых для изготовления вкладок, содержания этапов работы.

Освоение: получение моделей, моделирование вкладки, правил работы с пластмассой.

Оценка результатов работы, выявление ошибок с целью их неповторения.

Учащийся должен знать на уровне представления клинические этапы изготовления вкладок;

знать на уровне понимания:

- лабораторные этапы изготовления вкладок;

- материалы, используемые для изготовления вкладок;

уметь изготавливать вкладки из пластмассы.

3.3 Техника изготовления искусственных коронок

3.3.1 Пластмассовые коронки

а) Изготовление 2-х пластмассовых коронок на фронтальную группу 	зубов

б) Изготовление 2-х пластмассовых коронок на жевательную группу 	зубов

Ознакомление с подготовкой культи зуба под пластмассовую коронку, с особенностями  моделирования всех поверхностей зуба, включая моделирование окклюзионного края, границы коронки, экватора, контактных пунктов, эстетических поправок.

Изучение наряда-задания врача, физических свойств, применяемых материалов, содержание этапов работы, гипсовка моделей в окклюдатор, гравировка шеек зубов, моделирование поверхностей зуба. Замена воска на пластмассу. Отделка, шлифовка, полировка.

Освоение. Моделирование всех поверхностей зуба натуральной величины.

Закрепление анатомического строения фронтальной и жевательной группы зубов, значение целостности зубов и непрерывности зубных рядов, техники работы с моделировочным воском и обращение с инструментарием.

Учащийся должен знать на уровне представления:

- подготовку полости рта к протезированию пластмассовыми коронками;

- клинические этапы изготовления пластмассовыми коронками;

- показания и противопоказания к изготовлению пластмассовых коронок;

знать на уровне понимания:

- организацию зуботехнического производства при изготовлении пластмассовых коронок;

- лабораторные этапы изготовления пластмассовых коронок;

- преимущества и недостатки пластмассовых коронок;

уметь изготавливать пластмассовые коронки для различных групп зубов.

3.3.2 Изготовление металлических штампованных коронок (восстановительных) 17, 25, 34, 46

Ознакомление с требованиями, предъявляемыми к правильно изготовленной коронке, с клиническими и лабораторными этапами их изготовления, методами наружной и комбинированной штамповки, основными и вспомогательными материалами, инструментарием, оборудованием.

Изучение наряда-задания врача, содержание этапов работы и последовательности штамповки коронок наружным и комбинированным методами.

Освоение: очерчивание, гравировка шеек зубов, нанесение линии шейки зуба карандашом, наслоение воска, моделирование коронок, выделение гипсовых штампов из модели, изготовление гипсоблока, получение металлических штампов, контрштампов, подбор гильз, протягивание их на аппарате «Самсон», свободная ковка коронок, предварительная и окончательная штамповка коронок.

Закрепление: моделирование коронок, вырезание гипсовых штампов, загипсовка в гипсоблок, его вскрытие, получение металлических штампов, штамповка, отделка и полировка.

Проведение анализа и оценки результатов работы, выявление и устранение ошибок с целью профилактики в последующих работах.

Учащийся должен знать на уровне представления:

- подготовку полости рта к протезированию металлическими  штампованными восстановительными коронками;

- клинические этапы изготовления металлических штампованных  восстановительных коронок;

- показания и противопоказания к изготовлению металлических  штампованных восстановительных коронок;

знать на уровне понимания:

- организацию зуботехнического производства при изготовлении металлических  штампованных коронок;

- лабораторные этапы изготовления металлических штампованных коронок;

- преимущества и недостатки металлических штампованных  коронок;

- требования, предъявляемые к коронке;

уметь изготавливать металлические восстановительные штампованные коронки.

    - Изготовление 2-х штампованных коронок и их пайка

(на модели)

Ознакомление с требованиями, предъявляемыми к правильно изготовленной коронке, с клиническими и лабораторными этапами изготовления методом наружной и комбинированной штамповки, используемыми основными и вспомогательными материалами, инструментарием.

Изучение наряда-задания врача; содержание этапов работы и последовательности штамповки и этапов паяния.

Освоение: изготовление модели по слепку  с коронками, подготовка и паяние  коронок на модели, отбеливание, отделка и полировка коронок.

Закрепление: очерчивание и гравировка шеек зубов, нанесения воска, моделирование коронок, выделение гипсовых штампиков из модели, загипсовка их в гипсоблок и вскрытие; получение металлических штампов и контрштампов, штамповка в аппарате для комбинированной штамповки штамповка коронок.

Проведение анализа и оценка результатов работы, выявление и изучение ошибок с целью их ликвидации в последующих работах.

Учащийся должен знать на уровне представления:

- подготовку полости рта к протезированию металлическими  штампованными восстановительными коронками;

- клинические этапы изготовления металлических штампованных  восстановительных коронок;

- показания и противопоказания к изготовлению металлических штампованных восстановительных коронок;

знать на уровне понимания:

- организацию зуботехнического производства при изготовлении металлических штампованных коронок;

- лабораторные этапы изготовления металлических штампованных коронок;

- преимущества и недостатки металлических штампованных  коронок;

- требования, предъявляемые к коронке;

- процесс паяния;

уметь:

- изготавливать металлические восстановительные штампованные коронки;

- паять одиночные коронки.

    - Изготовление 2-х комбинированных коронок на фронтальную группу зубов (коронки по Белкину)

Ознакомление с конструктивными особенностями и требованиями, предъявляемыми к комбинированной коронке.

Изучение наряда-заказа врача, клинических и лабораторных этапов работы: штамповки коронок на фронтальную группу зубов, припасовки на комбинированной модели, отделки, полировки, вырезания «окна», изготовление насечек по краю «окна», моделирование вестибулярной поверхности коронки,  использование покрывного лака.

Закрепление штамповки коронок, моделирование вестибулярной поверхности зуба, загипсовка в кювету, замены воска на пластмассу, обработка и полировка пластмассы.

Проведение анализа и оценки результатов работы, выявления, изучения и устранения ошибок во избежание их повторения.

Учащийся должен знать на уровне представления:

- подготовку полости рта к протезированию комбинированными штампованными коронками;

- клинические этапы изготовления комбинированных штампованных коронок;

- показания и противопоказания к изготовлению комбинированных штампованных коронок;

знать на уровне понимания:

- организацию зуботехнического производства при изготовлении комбинированных штампованных коронок;

- лабораторные этапы изготовления комбинированных штампованных коронок;

- преимущества и недостатки комбинированных штампованных  коронок;

уметь изготавливать комбинированные штампованные коронки.

    - Изготовление коронки по Бородюку

Ознакомление с конструкцией комбинированных коронок, применением оральных защиток на индивидуальном литье.

Изучение наряда-задания врача, содержание этапов работы, их последовательности.

Освоение моделирования оральной защитки; припасовки и фиксации её для спаивания.

Закрепление умений и навыков штамповки, навыков и знаний  моделирования каркаса и его припасовки, пайки; отделки и полировки, моделирования вестибулярной поверхности, замены воска на пластмассу, отделки и полировки.

Проведение анализа и оценки результатов работы, изучение и выявление ошибок с целью их не повторения.

Учащийся должен знать на уровне представления:

- подготовку полости рта к протезированию коронками  по Бородюку;

- клинические этапы изготовления коронки по Бородюку;

- показания и противопоказания к изготовлению коронок по Бородюку.

знать на уровне понимания:

- организацию зуботехнического производства при изготовлении коронок по Бородюку;

- лабораторные этапы изготовления коронок по Бородюку;

- преимущества и недостатки  коронок по Бородюку;

уметь изготавливать коронку по Бородюку.

    - Изготовление 2-х цельнолитых металлических коронок

(на фронтальную и жевательную группу зубов)

Ознакомление с конструкциями цельнолитых коронок с методами точного литья, с преимуществами цельнолитых коронок.

Изучение наряда-заказа врача, содержания этапов работы.

Освоение получения разъемных комбинированных моделей, изготовления колпачков из адапты или методом погружения, моделирование восковой композиции литой коронки.

Закрепление умений и навыков по отделке и полировке металлических коронок.

Учащийся должен знать на уровне представления:

- подготовку полости рта к протезированию цельнолитыми коронками;

- клинические этапы изготовления цельнолитых коронок;

- показания и противопоказания к изготовлению цельнолитых коронок;

знать на уровне понимания:

- виды и конструктивные особенности несъемных протезов при частичных дефектах твердых тканей зубов;

- лабораторные этапы изготовления цельнолитых коронок;

- преимущества и недостатки  цельнолитых коронок;

уметь изготавливать цельнолитую коронку.

    - Моделирование вариантов МА – конструкций (коронок на разные группы  зубов)

Ознакомление с конструкциями цельнолитых коронок, вариантами моделирования коронок, с основами и вспомогательными материалами.

Изучение содержания этапов работы.

Освоение моделирования каркаса коронок МА – конструкций по трем вариантам; колпачка с гирляндой, колпачка с полным или частичным восстановлением оральной поверхности, колпачка с полным восстановлением оральной и окклюзионной поверхностей.

Закрепление моделирования литых коронок.

Учащийся должен знать на уровне представления клинические этапы изготовления цельнолитых МА- коронок;

знать на уровне понимания:

- виды и конструктивные особенности МА-коронок;

- лабораторные этапы изготовления цельнолитых МА-коронок;

- основные и вспомогательные материалы, применяемые для изготовления 
МА-коронок;

уметь моделировать различные конструкции каркасов МА-коронок.

  - Изготовление штифтового пластмассового зуба Ильиной-Маркосян

Ознакомление с конструкциями штифтовых зубов, с требованиями, предъявляемыми к корню, каналу зуба, к штифту, с материалами, используемыми для изготовления штифтов.

Изучение наряда-задания врача, содержания этапов работы.

Освоение изготовления модели по слепку со штифтом, гравировки шеек зубов, моделирования формы утраченной коронковой части зуба.

Закрепление моделирования коронковой части зуба, полимеризации, обработки и полировки пластмассы.

Проведение анализа и оценки результатов работы, выявление, изучение ошибок с целью их профилактики.

Учащийся должен знать на уровне представления:

- подготовку полости рта к протезированию штифтовыми зубами;

- клинические этапы изготовления штифтового зуба по Ильиной-Маркосян, при значительном разрушении коронковой части зуба;

- показания и противопоказания к изготовлению штифтового зуба по Ильиной-Маркосян, при значительном разрушении коронковой части зуба;

знать на уровне понимания:

- виды  и конструктивные особенности несъемных протезов при значительном разрушении коронковой части зуба;

- лабораторные этапы изготовления штифтового зуба по Ильино-Маркосян, при         значительном разрушении коронковой части зуба;

- преимущества и недостатки несъемных протезов при значительном разрушении коронковой части зуба;

уметь изготовить штифтовой зуб из пластмассы.

4 Техника изготовления несъёмных протезов при дефектах зубных рядов

4.1	Изготовление пластмассового мостовидного протеза во 		фронтальном участке

Ознакомление с конструкциями мостовидных протезов, со способами передачи жевательного давления на надлежащие ткани, с видами расположения промежуточной части по отношению к слизистой оболочки и альвеолярному отростку.

Изучение наряда-задания врача, содержания этапов работы,  перечня основных и вспомогательных материалов, их физико-химических свойств, зависимости площади промежуточной части от величины дефекта и состояния опорных тканей.

Освоение моделирования анатомической формы опорных зубов воском, правил работы с пластмассой.

Проведение анализа и оценки результатов работы, выявления ошибок с целью их профилактики при последующих работах.

Учащийся должен знать на уровне представления:

- подготовку полости рта к протезированию пластмассовыми мостовидными протезами;

- клинические этапы изготовления пластмассового мостовидного протеза;

- показания и противопоказания к изготовлению пластмассового мостовидного протеза;

знать на уровне понимания:

- организацию зуботехнического производства при изготовлении пластмассового мостовидного протеза;

- лабораторные этапы изготовления пластмассового мостовидного протеза;

- преимущества и недостатки пластмассового мостовидного протеза;

уметь изготавливать пластмассовые мостовидные протезы для фронтальной группы зубов.

4.2	Изготовление паяного цельнометаллического мостовидного протеза с литой промежуточной частью на жевательную группу зубов из 3-х единиц

Ознакомление с конструкциями мостовидных протезов, с использованием материалов, индивидуального литья.

Изучение наряда-задания врача, содержания этапов изготовления работы.

Освоение моделирования опорных коронок, получения модели по слепку с коронками для изготовления промежуточной части, моделирования промежуточной части воском, припасовки промежуточной части на модели и фиксации для спаивания, отбеливания, паяния мостовидного протеза и полировки мостовидного протеза.

Закрепление вырезания гипсовых штампов, изготовления гипсоблока, штамповки коронок, отбеливания.

Проведение  анализа и оценки результатов работы, выявление и изучение ошибок с целью их ликвидации в последующих работах.

Учащийся должен знать на уровне представления:

- подготовку полости рта к протезированию мостовидными протезами;

- клинические этапы изготовления мостовидного протеза с литой промежуточной частью;

- показания и противопоказания к изготовлению мостовидного протеза;

знать на уровне понимания:

- организацию зуботехнического производства при изготовлении  паяного цельнометаллического мостовидного протеза с литой промежуточной частью;

- лабораторные этапы изготовления паяного  цельнометаллического мостовидного     протеза  с литой промежуточной частью;

- преимущества и недостатки мостовидного протеза;

уметь изготавливать паяный  цельнометаллический мостовидный    протез с литой промежуточной частью.

4.3 Изготовление паяного цельнометаллического мостовидного протеза с литой промежуточной  частью. 70043 |

Ознакомление с конструкциями мостовидных протезов, с использованием материалов для индивидуального литья.

Изучение наряда-задания врача, содержания этапов изготовления работы.

Закрепление моделирования коронок, выделения гипсовых штампов, получения гипсоблока, штамповки коронок, получения модели с коронками, моделирования промежуточной части из воска, припасовки и фиксации для спаивания, паяния, отбеливания, отделки и полировки мостовидного протеза.

Проведение анализа и оценки результатов работы, выявление и изучение ошибок с целью их ликвидации в последующих работах.

Учащийся должен знать на уровне представления:

- подготовку полости рта к протезированию мостовидными протезами;

- клинические этапы изготовления мостовидного протеза с литой промежуточной  частью;

- показания и противопоказания к изготовлению мостовидного протеза;

знать на уровне понимания:

- организацию зуботехнического производства при изготовлении  паяного цельнометаллического мостовидного протеза с литой промежуточной частью;

- лабораторные этапы изготовления паяного  цельнометаллического мостовидного     протеза  с литой промежуточной частью;

- преимущества и недостатки мостовидного протеза;

уметь изготавливать паяный  цельнометаллический мостовидный    протез с литой промежуточной частью.

4.4 Изготовление паяного мостовидного протеза с фасетками   промежуточной 	части  20 | 02

Ознакомление с конструкциями протезов с фасетками промежуточной части на индивидуальном литье; с методами удержания пластмассовых фасеток на металле.

Изучение наряда-задания врача, содержания этапов работы, их последовательности, приспособлений для удержания пластмассовой фасетки на металле, особенностей  моделирования частей протеза, прилегающих к слизистой оболочке.

Освоение моделирования фасеток на промежуточной части во фронтальном участке.

Закрепление навыков и знаний моделирования каркаса и его припасовки, пайки, моделирования вестибулярной поверхности, замены воска на пластмассу, отделки и полировки.

Проведение анализа и оценки результатов работы и изучения, выявления ошибок с целью их не повторения.

Учащийся должен знать на уровне представления:

- подготовку полости рта к протезированию мостовидными протезами;

- клинические этапы изготовления паяного мостовидного протеза с фасетками     промежуточной  части;

- показания и противопоказания к изготовлению мостовидного протеза с фасетками промежуточной части;

знать на уровне понимания:

- организацию зуботехнического производства по изготовлении  паяного мостовидного протеза с фасетками промежуточной части;

- лабораторные этапы изготовления паяного  мостовидного     протеза  с фасетками промежуточной части;

- преимущества и недостатки паяного мостовидного протеза с фасетками промежуточной части;

уметь изготавливать паяный  мостовидный    протез с фасетками промежуточной части.

4.5 Изготовление паяного мостовидного протеза с фасетками (открытая 	жевательная поверхность) промежуточной части  |4007

Ознакомление с конструкциями протезов с фасетками и промежуточной части на индивидуальном литье; методами удержания пластмассовых фасеток на металле.

Изучение наряда-задания врача, содержания этапов работы, их последовательности, приспособлений для удержания  пластмассовой фасетки на металле, особенностей  моделирования промежуточной части с открытой жевательной поверхностью.

Освоение моделирования фасеток на промежуточной части с открытой жевательной частью.

Закрепление навыков и знаний моделирования и его припасовки, пайки, моделирование вестибулярной поверхности, замены воска на пластмассу, отделки и полировки.

Проведение анализа и оценки результатов работы, изучение и выявление ошибок с целью их неповторения.

Учащийся должен знать на уровне представления:

- подготовку полости рта к протезированию мостовидными протезами;

- клинические этапы изготовления паяного мостовидного протеза с фасетками     промежуточной  части;

- показания и противопоказания к изготовлению мостовидного протеза с фасетками промежуточной части (открытой жевательной поверхностью);

знать на уровне понимания:

- организацию зуботехнического производства по изготовлении  паяного мостовидного протеза с фасетками промежуточной части;

- лабораторные этапы изготовления паяного  мостовидного     протеза  с фасетками промежуточной части (открытой жевательной поверхностью);

- преимущества и недостатки паяного мостовидного протеза с фасетками промежуточной части  (открытой жевательной поверхностью);

уметь изготавливать паяный  мостовидный    протез с фасетками промежуточной части

(открытой жевательной поверхностью).

4.6 Изготовление паяного мостовидного протеза с фасетками  промежуточной 	части и коронкой по Белкину. 	1|003 (1 – коронка с  облицовкой)

Ознакомление с конструкциями протезов, с фасетками на индивидуальном литье, с применением комбинированных коронок в мостовидных протезах.

Изучение наряда-задания врача, содержания этапов работы, их последовательности.

Освоение моделирования фасеток на промежуточной части во фронтальном участке.

Закрепление навыков и знаний изготовления штампованных коронок, навыков и знаний моделирования каркасов и его припасовки, пайки, моделирования вестибулярной поверхности, замены воска на пластмассу, отделки и полировки.

Проведение анализа и оценки результатов работы, изучения и выявления ошибок с целью их не повторения.

Учащийся должен знать на уровне представления:

- подготовку полости рта к протезированию мостовидными протезами;

- клинические этапы изготовления паяного мостовидного протеза с фасетками     промежуточной  части  и коронкой по Белкину;

- показания и противопоказания к изготовлению мостовидного протеза с фасетками промежуточной части;

знать на уровне понимания:

- лабораторные этапы изготовления паяного  мостовидного     протеза  с фасетками   промежуточной части и коронкой  по Белкину;

- преимущества и недостатки паяного комбинированного мостовидного протеза;

уметь изготавливать паяный  мостовидный    протез с фасетками промежуточной части и коронкой по Белкину.

4.7 Изготовление паяного мостовидного протеза с фасетками промежуточной 	части и коронкой по Белкину. |10305 (1 -  коронка с облицовкой)

Ознакомление с конструкциями протезов с фасетками промежуточной части на индивидуальном литьё; с применением комбинированных коронок.

Изучение наряда-задания врача, содержания этапов работы, их последовательности, приспособлений для удерживания пластмассовой облицовки на металле, особенностей моделирования прилегающей части протеза с комбинированной коронкой.

Закрепление навыков и знаний штамповки коронок, моделирования фасеток на промежуточной части во фронтальном участке, навыков и знаний  моделирования вестибулярной поверхности, замены воска на пластмассу, отделки и полировки.

Проведение анализа и оценки результатов работы.

Учащийся должен знать на уровне представления:

- подготовку полости рта к протезированию мостовидными протезами;

- клинические этапы изготовления паяного мостовидного протеза с фасетками     промежуточной  части  и коронкой по Белкину;

- показания и противопоказания к изготовлению паяного комбинированного   мостовидного протеза;

знать на уровне понимания:

- лабораторные этапы изготовления паяного  мостовидного     протеза  с фасетками   промежуточной части и коронкой  по Белкину;

- преимущества и недостатки паяного комбинированного мостовидного протеза;

уметь изготавливать паяный  мостовидный    протез с фасетками промежуточной части и коронкой по Белкину.

4.8 Изготовление литого цельнометаллического мостовидного протеза из 3-х единиц

Ознакомление с конструкциями цельнолитых мостовидных протезов, со способами и методами точного литья, с преимуществами цельнолитых конструкций.

Изучение наряда-заказа врача, содержания этапов работы.

Освоение получения комбинированных разборных моделей для изготовления мостовидного протеза; изготовления колпачков методом погружения, моделирования восковой конструкции.

Закрепление моделирования опорных коронок и промежуточной части мостовидного тела, отделки и полировки.

Проведение анализа и оценки результатов работы, выявление и изучение ошибок с целью их профилактики.

Учащийся должен знать на уровне представления:

- подготовку полости рта к протезированию цельнолитыми мостовидными протезами;

- клинические этапы изготовления цельнолитых мостовидных протезов;

- показания и противопоказания к изготовлению цельнолитых  мостовидных протезов;

знать на уровне понимания:

- организацию зубопротезного производства при изготовлении цельнолитых протезов;

- лабораторные этапы изготовления цельнолитых мостовидных протезов;

- преимущества и недостатки  цельнолитых металлических мостовидных протезов;

уметь изготовить литой  цельнометаллический мостовидный протез.

В связи с требованиями учебной практики и наиболее рациональным распределением учебных часов предлагаем следующую последовательность тем практических занятий

  - Тема 2.3 Основные технологические приёмы изготовления несъемных протезов. Моделирование из воска коронковой части зубов постоянного прикуса верхней и нижней челюсти. 54 часа.

  - Тема 3.3.1. Пластмассовые коронки. 36 часов

а) Изготовление 2-х пластмассовых коронок на фронтальную группу зубов.

б) Изготовление 2-х пластмассовых коронок на жевательную группу зубов.

- Тема 4.1 «Изготовление пластмассового мостовидного протеза во фронтальном участке». 18 часов

4	Тема 3.4 «Изготовление штифтового пластмассового зуба Ильиной-Маркосян» 12часов

  - Тема 3.3.2 «Изготовление металлических штампованных коронок (восстановительных) 17, 25, 34, 46». 42 часа

  - Тема 3.3.4 «Изготовление 2-х комбинированных коронок на фронтальную

группу 	зубов (коронки по Белкину)».30 часов

    - Тема 3.3.3 «Изготовление 2-х штампованных коронок и их пайка

(на модели)».24 часа

    - Тема 4.2 «Изготовление паяного цельнометаллического мостовидного протеза с цельнолитой промежуточной частью на жевательную группу зубов из 3-х единиц».36 часов

    - Тема 4.3 «Изготовление паяного цельнометаллического мостовидного протеза с литой промежуточной частью. 70043 |».42 часа

    - Тема  3.1 «Техника изготовления вкладок и культевых вкладок».

« Изготовление вкладок из пластмассы» 12 часов

    - Тема 4.4 «Изготовление паяного мостовидного протеза с фасетками промежуточной части 	20 | 02».48 часов

    - Тема 3.3.5 «Изготовление коронки по Бородюку».  30 часов

    - Тема 4.5 «Изготовление паяного мостовидного протеза с фасетками (открытая 	жевательная поверхность) промежуточной части  |4007».42 часа

    - Тема 4.6 «Изготовление паяного мостовидного протеза с фасетками промежуточной части. 	1|003 (1- коронка облицовкой)».48 часов

    - Тема 4.7 «Изготовление паяного мостовидного протеза с фасетками промежуточной части и коронкой по Белкину» |10305 (1- коронка с облицовкой)».52 часа

    - Тема 3.3.6 «Изготовление 2-х цельнолитых металлических коронок(на фронтальную и жевательную группу зубов».18 часов

    - Тема 4.8 «Изготовление литого цельнометаллического мостовидного протеза из 3-х единиц».18 часов

    - Тема 3.3.7 «Моделирование вариантов МА – конструкций (коронок на разные 	группы зубов)».24 часа

Перечень манипуляций:

- Тема: «Моделирование из воска коронковой части зубов постоянного прикуса в/ч и н/ч.

- Тема: «Изготовление 2-х пластмассовых коронок на фронтальную группу зубов».

  - изготовление моделей по слепкам;

  - гравировка и очерчивание шейки зубов;

  - загипсовка в окклюдатор;

  - моделирование поверхности зуба воском;

  - выделение фрагментов зубов из модели;

  - загипсовка в кювету горизонтальным способом;

  - замена воском на пластмассу;

  - извлечение протеза из кюветы;

  - отделка, шлифовка, полировка.

- Тема: «Изготовление 2-х пластмассовых коронок на жевательную группу зубов:

- жевательную группу зубов;

- изготовление моделей по спевкам;

- гравировка, очерчивание шейки зубов;

- загипсовка в окклюдатор;

- моделирование поверхностей зуба воском;

- выделение фрагмента зубов из модели;

- загипсовка в кювету вертикальным способом;

- замена воска на пластмассу;

- извлечение протеза из кюветы;

- отделка, шлифовка, полировка.

- Тема: «Изготовление пластмассовых коронок мостовидного протеза во фронтальном участке»:

- изготовление моделей;

- гравировка, очерчивание шейки зубов;

- загипсовка в окклюдатор;

- моделирование опорных зубов воском;

- моделирование промежуточной части;

- выделение фрагмента зубов из модели;

- загипсовка в кювету;

- замена воска на пластмассу;

- отделка, шлифовка, полировка.

- Тема: «Изготовление штифтового зуба Ильиной-Маркосян»:

- изготовление модели по слепку со штифтом;

- гравировка шейки зуба;

- моделирование анатомической формы зуба воском;

- выделение фрагмента зубов из модели;

- загипсовка в кювету;

- замена воска на пластмассу;

- отделка, шлифовка, полировка.

- Тема: «Изготовление металлических штампованных коронок (восстановительных):

- изготовление моделей;

- гравировка, очерчивание шейки зубов;

- загипсовка в окклюдатор;

- моделирование зубов воском под металлические штампованные коронки;

- выделение гипсовых штампов из модели

- изготовление рельсового гипсоблока;

- получение металлических штампов, их обработка;

- подбор гильз и протягивание гильз;

- свободная ковка;

- предварительная штамповка;

- окончательная штамповка;

- отбеливание коронок;

- шлифовка, полировка коронок.

- Тема: «Изготовление 2-х комбинированных коронок (по Белкину)»:

- изготовление моделей в/ч и н/ч;

- гравировка, очерчивание шейки зубов;

- загипсовка в окклюдатор;

- моделирование зубов воском под металлические штампованные коронки;

- выделение гипсовых штампов из модели

- изготовление гипсоблока;

- получение металлических штампов, их обработка;

- подбор гильз и протягивание гильз;

- свободная ковка;

- предварительная штамповка;

- окончательная штамповка;

- изготовление модели с коронками;

- полировка коронок;

- вырезание «окна» в коронке;

- моделирование облицовки;

- загипсовка в кювету;

- замена воска на пластмассу;

- отделка, шлифовка, полировка.

- Тема: «Изготовление 2-х штампованных коронок их пайка»:

- изготовление модели;

- очерчивание шейки зубов;

- моделирование зубов воском под металлические штампованные коронки;

- выделение гипсовых штампов;

- изготовление гипсоблока;

- изготовление металлических штампов, их обработка;

- подбор и протягивание гильз;

- штамповка коронок;

- изготовление модели с коронками;

- паяние 2-х коронок;

- отбеливание коронок;

- отделка, полировка.

- Тема: «Изготовление мостовидного протеза с цельнометаллической промежуточной частью на жевательную группу зубов из 3-х единиц»:

- изготовление моделей;

- гравировка, очерчивание шейки опорных зубов;

- загипсовка в окклюдатор;

- моделирование зубов воском под металлические штампованные коронки;

- выделение гипсовых штампов;

- изготовление гипсоблока;

- отливка металлических штампов, их обработка;

- подбор и протягивание гильз;

- свободная ковка;

- предварительная штамповка;

- окончательная штамповка;

- изготовление моделей по слепкам с коронками и моделей зубов-антогонистов;

- моделирование промежуточной части;

- припасовка отлитой промежуточной части на модели;

- подготовка и паяние коронок с промежуточной частью;

- отбеливание коронок;

- шлифовка, полировка, обработка коронок.

- Тема: «Изготовление мостовидного протеза с литой промежуточной частью 70043»:

- изготовление моделей;

- гравировка, очерчивание шейки опорных зубов;

- загипсовка в окклюдатор;

- моделирование зубов воском под металлические штампованные коронки;

- выделение гипсовых штампов;

- изготовление гипсоблока;

- получение металлических штампов, их обработка;

- подбор и протягивание гильз;

- свободная ковка;

- предварительная штамповка;

- окончательная штамповка;

- изготовление моделей по слепкам с коронками;

- загипсовка в окклюдатор;

- моделирование промежуточной части;

- обработка литой части и припасовка на модели;

- отбеливание коронок;

- шлифовка, полировка, обработка коронок.

- Тема: «Изготовление мостовидного протеза с фасетками промежуточной части 20/02»:

- изготовление моделей в/ч и н/ч;

- гравировка, очерчивание шейки опорных зубов;

- загипсовка в окклюдатор;

- моделирование зубов воском под металлические штампованные коронки;

- выделение гипсовых штампов;

- изготовление гипсоблока;

- получение металлических штампов, их обработка;

- подбор и протягивание гильз;

- свободная ковка;

- предварительная штамповка;

- окончательная штамповка;

- изготовление моделей по слепкам с коронками;

- моделирование фасеток;

- обработка и установка фасеток на модели;

- подготовка и паяние вне модели;

- отбеливание коронок;

- шлифовка, полировка, обработка коронок;

- моделирование вестибулярной поверхности фасеток воском;

- гипсовка в кювету;

- замена воска на пластмассу;

- отделка, шлифовка, полировка.

- Тема: «Изготовление мостовидного протеза с фасетками (открытая жевательная поверхность) промежуточной части /4007»:

- изготовление моделей в/ч и н/ч;

- гравировка, очерчивание шейки опорных зубов;

- загипсовка в окклюдатор;

- моделирование зубов воском под металлические штампованные коронки;

- выделение гипсовых штампов;

- изготовление гипсоблока;

- получение металлических штампов, их обработка;

- подбор и протягивание гильз;

- свободная ковка;

- предварительная штамповка;

- окончательная штамповка;

- изготовление моделей по слепкам с коронками;

- загипсовка моделей в окклюдатор;

- моделирование фасеток;

- обработка после литья фасеток и припасовка на модели;

- подготовка и паяние вне модели;

- отбеливание коронок;

- шлифовка, полировка, обработка коронок;

- моделирование облицовочной части протеза;

- замена воска на пластмассу;

- отделка, шлифовка, полировка.

- Тема: «Изготовление мостовидного протеза с фасетками промежуточной части 1/003 (1-коронка с облицовкой)»:

- изготовление моделей в/ч и н/ч;

- гравировка, очерчивание шейки опорных зубов;

- загипсовка в окклюдатор;

- моделирование зубов воском под металлические штампованные коронки;

- выделение гипсовых штампов;

- изготовление гипсоблока;

- отливка металлических штампов, их обработка;

- подбор и протягивание гильз;

- свободная ковка;

- предварительная штамповка;

- окончательная штамповка;

- изготовление моделей по слепкам с коронками;

- загипсовка моделей в окклюдатор;

- моделирование фасеток;

- обработка после литья фасеток и припасовка на модели;

- подготовка и паяние вне модели;

- отбеливание коронок;

- шлифовка, полировка, обработка коронок;

- вырезание «окна» в коронке с облицовкой;

- моделирование вестибулярной поверхности мостовидного протеза воском;

- гипсовка в кювету;

- замена воска на пластмассу;

- обработка, шлифовка, полировка.

- Тема: «Изготовление мостовидного протеза с фасетками промежуточной части /10305(1-с облицовкой)»:

- изготовление моделей в/ч и н/ч;

- гравировка, очерчивание шейки опорных зубов;

- загипсовка в окклюдатор;

- моделирование зубов воском под металлические штампованные коронки;

- выделение гипсовых штампов;

- изготовление гипсоблока;

- отливка металлических штампов, их обработка;

- подбор и протягивание гильз;

- свободная ковка;

- предварительная штамповка;

- окончательная штамповка;

- изготовление моделей по слепкам с коронками;

- моделирование фасеток;

- обработка после литья фасеток и припасовка на модели;

- подготовка и паяние вне модели;

- отбеливание коронок;

- шлифовка, полировка, обработка коронок;

- вырезание «окна» в коронке с облицовкой;

- моделирование вестибулярной поверхности мостовидного протеза воском;

- гипсовка в кювету;

- замена воска на пластмассу;

- шлифовка, полировка.

- Тема: «Изготовление коронки по Бородюку»:

- изготовление моделей;

- гравировка, очерчивание шейки опорных зубов;

- выделение гипсового штампика;

- изготовление кольцевого гипсоблока;

- получение штампиков;

- подбор и протягивание гильз;

- свободная ковка;

- предварительная штамповка;

- окончательная штамповка;

- изготовление моделей по слепкам с колпачком;

- моделирование оральной защитки;

- обработка после защитки, припасовка;

- подготовка и паяние вне модели;

- отбеливание коронок;

- шлифовка, полировка, обработка коронок;

- вырезание «окна» в коронке с облицовкой;

- моделирование вестибулярной поверхности мостовидного протеза воском;

- гипсовка в кювету;

- замена воска на пластмассу;

- отделка, шлифовка, полировка.

- Тема: «Изготовление 2-х цельнометаллических, цельнолитых коронок»:

- изготовление комбинированной разъемной модели по слепку;

- покрытие опорных зубов штумпфлоком;

- изготовление колпачков;

- моделирование анатомической формы;

- припасовка коронки на модели;

- отделка, полировка коронок.

- Тема: «Изготовление цельнолитого мостовидного протеза из 3-х единиц»:

- изготовление комбинированной разъемной модели по слепку;

- покрытие опорных зубов штумпфлоком;

- изготовление колпачков методом погружения;

- моделирование мостовидного протеза воском;

- припасовка мостовидного протеза модели;

- отделка, полировка протеза.

- Тема: «Моделирование вариантов МА-конструкций (коронок на разные группы зубов)»:

- моделирование колпачков с гирляндой;

- моделирование колпачка с восстановлением оральной поверхности (частично или полностью;

- моделирование колпачка с восстановлением оральной и окклюзионной поверхностей.

- Тема: «Изготовление вкладок»:

- изготовление моделей;

- моделирование вкладок воском;

- загипсовка в кювету;

- замена воска на  пластмассу;

- отделка, шлифовка, полировка.

Десятибалльная шкала и показатели оценки

результатов учебной деятельности

по дисциплине «Техника изготовления несъемных протезов»

для специальности 2-79 01 33  «Зубопротезное дело»

| № п/п | Оценка в баллах | Критерии оценки |
| --- | --- | --- |
|  | 1 (один) | Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного материала (фактов, терминов, явлений, действий и т.д.) и выполнение отдельных практических манипуляций. Проявление интереса к изучаемому программному материалу, затруднения при воспроизведении конструкции протеза |
|  | 2 (два) | Ставится учащемуся, различающему объекты программного учебного материала, по обнаружившему пробелы в знаниях, не выполнившему предусмотренное задание, допустившему принципиальные ошибки при выполнении практического задания, с грубыми нарушениями конструкции протеза |
|  | 3 (три) | Воспроизведение части учебного материала по памяти (фрагментарный пересказ, перечисление объектов изучения), ориентирование в основных технологических приемах и изготовления протезов. Наличие существенных единичных ошибок при выполнении практической работы |
|  | 4 (четыре) | Ставится за недостаточно осознанное воспроизведение большей части учебного материала. Освоение программного материала на репродуктивном уровне; оперирование основными понятиями в технологии изготовления протезов. При выполнении практической работы допущены существенные единичные ошибки, осложняющие работу врача и ухудшающие качество протеза |
|  | 5 (пять) | Ставится за осознанное воспроизведение большей части программного учебного материала (описание объектов изучения с объяснением структурных связей и отношении). При правильном воспроизведении ортопедической конструкции, с учетом индивидуальных особенностей. Допускается незначительное нарушение в общей конструкции протеза или его элементов, без нарушения технологических приемов. Ориентирование в выборе конструкции протеза в зависимости от клинической ситуации по образцу |
|  | 6 (шесть) | Ставится за полное знание и осознанное воспроизведение программного учебного материала, владение программным учебным материалом в знакомой ситуации (описание и объяснении объектов изучения, выявление и обоснование закономерных связей, приведение заданий но образцу, на основе предписания); при правильном построении конструкции протеза, осуществлении замысла работы, соблюдении технологических приемов. Допускается незначительное нарушение в воспроизведении ортопедической конструкции |
|  | 7 (семь) | Ставится за полное, прочное знание и воспроизведение программного учебного материала. Владение учебным материалом в знакомой ситуации (развернутое описание и объяснение объектов изучения, раскрытие сущности, обоснование и доказательство, формирование выводов). Допускается незначительное нарушение в процессе изготовления конструкции протеза или отдельных его элементов. Знание специфики технологии и свойств зуботехнических материалов |
|  | 8 (восемь) | Ставится учащемуся за полное, прочное, глубокое знание и воспроизведение программного учебного материала; оперирование программным учебным материалом в знакомой ситуации (развернутое описание и объяснение объектов изучения, раскрытие сущности, обоснованно и доказательство, формирование выводов); незначительные погрешности при выполнении практической работы, существенно не влияющие на качество протеза. Свободное ориентирование в выборе техники при выполнении практических заданий |
|  | 9 (девять) | Ставится учащемуся за полное, прочное, глубокое системное знание программного учебного материала, оперирование программным учебным материалом в частично измененной ситуации (применение учебного материала, как на основе известных правил, предписаний, так и поиск новых знаний, способов решения учебных задач, выдвижение предположений и гипотез, наличие действий и операций творческого характера для выполнения заданий). Грамотное использование правил, приемов работы при изготовлении зубных протезов. Учащийся демонстрирует высокий уровень самостоятельности при выполнении практической работы и свободное оперирование программным материалом различной степени сложности |

|  | 10 (десять) | Заслуживает учащийся, обнаруживший систематическое и глубокое знание учебного материала по предмету, свободно оперирующий им в незнакомой ситуации, умеющий продемонстрировать технику изготовления различных видов зубных протезов. Он осознанно и самостоятельно может вести поиск, анализировать и обобщать характер работы, испытывает потребность в творчестве |
| --- | --- | --- |

ЛИТЕРАТУРА

Основная

- Т.Е. Васильев и соавторы. «Зубопротезная техника». М., «Медицина», 1967.

- А.И. Дойников и соавторы. «Зубопротезное материаловедение». М., «Медицина», 1986.

- В.Н. Копейкин, Л.М. Демнер «Зубопротезная техника». М., «Медицина», 1985.

Дополнительная

- В.Н Копейкин «Руководство по ортопедической стоматологии. «Медицина», 1993.

- В.С. Погодин, В.А. Пономарева. «Руководство для зубных техников». 
Лг., 1983.

- А.И. Справочник по стоматологии. М., «Медицина», 1993.

- Е.Н. Жулев «Несъемные протезы: Теория, клиника и лабораторная техника». Н. Новгород, 1995.

- В.Н. Копейкин, В.А. Пономарева, М.З. Миргазизов и др. «Ортопедическая стоматология». М., 1988.

- В.Ю. Курляндский «Ортопедическая стоматология». М., 1977.

- Н. Ланг, А.  Гипп, А. Грендельмайер «Моделирование окклюзионной поверхности искусственных коронок, пломб и вкладок». Перевод с немецкого языка. Квинтэссенция, М., 1996.